Согласовано Утверждаю

Директор филиала ОАО «УТСК» ТТС Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.В. Колесников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 г. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 г.

Сводный акт №\_\_\_\_

О снижении качества услуг теплоснабжения

г. Тюмень от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 г.

Представители исполнителя коммунальных услуг в лице директора ООО «УК «Юг» В.В. Ширшова с одной стороны,

и представителя ОАО «УТСК «ТТС» в лице начальника службы Тепловой инспекции Аскарова Николая Рафхадовича с другой стороны составили настоящий Сводный акт в том, что оказываемая услуга «теплоснабжение и ГВС» не соответствовала норме (или отсутствовала). Согласно постановления Правительства Российской Федерации № 307 от 23.05.2006 года «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» сделать **дополнительный перерасчёт за декабрь за 2010 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | |  | | | №№  квартир | Вид услуги  (ТС, ГВС) | Время снижения качества | | | | | Кол-во час. сниж. Кач-ва | Норма  тив устра  нения час. | % возв  рата | Кол-во суток  для перерас  чета | Причина снижения качества услуги | Виновная оганизация | Основание (телефонограмма, акт обследования) | | | | |
| улица | дом | | литер | корпус | Начало | | окончание | | |
| дата | часы | дата | | часы | Отклю  чение | | Включе  ние | |
| № | дата | № | дата | |
| 1 | Мельникайте | 93 | |  |  | Весь дом | ГВС | 08.12.2010 | 09.00 | 10.12  2010 | 18.00 | | 57 | 8 | 100 | 57 часов | Кап. ремонт |  |  | письмо  вх. 6144 от 7.12.11 |  | 10.12  2010 | |
| **Итого** | Мельникайте | 93 | |  |  | Весь дом | ГВС | 08.12.2010 | 09.00 | 10.12  2010 | 18.00 | | 57 | 8 | 100 | 57 часов | Кап. ремонт |  |  | письмо  вх. 6144 от 7.12.11 |  | 10.12  2010 | |

Исполнитель Л.Б. Прокопьева

Согласовано Утверждаю

Директор филиала ОАО «УТСК» ТТС Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.В. Колесников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010 г. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010 г.

Сводный акт №\_\_\_\_

О снижении качества услуг теплоснабжения

г. Тюмень от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010 г.

Представители исполнителя коммунальных услуг в лице директора ООО «УК «Юг» В.В. Ширшова с одной стороны,

и представителя ОАО «УТСК «ТТС» в лице начальника службы Тепловой инспекции Аскарова Николая Рафхадовича с другой стороны составили настоящий Сводный акт в том, что оказываемая услуга «теплоснабжение и ГВС» не соответствовала норме (или отсутствовала). Согласно постановления Правительства Российской Федерации № 307 от 23.05.2006 года «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» сделать перерасчет за **декабрь** 2010 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | |  | | | №№  квартир | Вид услуги  (ТС, ГВС) | Время снижения качества | | | | | Кол-во час. сниж. Кач-ва | Норма  тив устра  нения час. | % возв  рата | Кол-во суток  для перерас  чета | Причина снижения качества услуги | Виновная оганизация | Основание (телефонограмма, акт обследования) | | | | |
| улица | дом | | литер | корпус | Начало | | окончание | | |
| дата | часы | дата | | часы | Отклю  чение | | Включе  ние | |
| № | дата | № | дата | |
| 1 | 50 лет Октября | 32 | |  |  | Весь дом | ТС | 09.12.2010 | 08.05 | 10.12  2010 | 08.00 | | 24 | 24 | 100 | 1 сутки | Авария на магистрали | ОАО «УТСК» |  | 09.12  2010 |  | 10.12  2010 | |
| 1 | 50 лет Октября | 32 | |  |  | Весь дом | ГВС | 09.12.2010 | 08.05 | 10.12  2010 | 08.00 | | 24 | 8 | 100 | 1 сутки | Авария на магистрали | ОАО «УТСК» |  | 09.12  2010 |  | 10.12  2010 | |
| **Итого** | **50 лет Октября** | **32** | |  |  | **Весь дом** | **ТС** |  |  |  |  | | **24** | **24** | **100** | **24 часа** |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого** | **50 лет Октября** | **32** | |  |  | **Весь дом** | **ГВС** |  |  |  |  | | **24** | **8** | **100** | **24 часа** |  |  |  |  |  |  | |
| 2 | Киевская | 56 | |  |  | Весь дом | ТС | 10.12  2010 | 14.20 | 11.12  2010 | 13.20 | | 23 | 24 | 100 | 23 часа | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло  Тюмени» |  | 10.12  2010 |  | 11.12  2010 | |
| 2 | Киевская | 56 | |  |  | Весь дом | ГВС | 10.12  2010 | 14.20 | 11.12  2010 | 13.20 | | 23 | 8 | 100 | 23 часа | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло  Тюмени» |  | 10.12  2010 |  | 11.12  2010 | |
| **Итого** | **Киевская** | **56** | |  |  | **Весь дом** | **ТС** |  |  |  |  | | **23** | **24** | **100** | **23 часа** |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого** | **Киевская** | **56** | |  |  | **Весь дом** | **ГВС** |  |  |  |  | | **23** | **8** | **100** | **23 часа** |  |  |  |  |  |  | |
| 3 | Республики | 144 | |  |  | Весь дом | ТС | 23.12  2010 | 09.00 | 23.12 2010 | 18.00 | | 9 | 24 | 100 | 9 часов | Порыв Геолог. 2 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 23.12 2010 |  | 23.12 2010 | |
| 3 | Республики | 144 | |  |  | Весь дом | ТС | 24.12 2010 | 13.00 | 24.12 2010 | 17.00 | | 4 | 24 | 100 | 4 часа | Порыв Респ. 144 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 24.12 2010 |  | 24.12 2010 | |
| 3 | Республики | 144 | |  |  | Весь дом | ГВС | 23.12  2010 | 09.00 | 23.12 2010 | 18.00 | | 9 | 8 | 100 | 9 часов | Порыв Геолог. 2 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 23.12 2010 |  | 23.12 2010 | |
| 3 | Республики | 144 | |  |  | Весь дом | ГВС | 24.12 2010 | 13.00 | 24.12 2010 | 17.00 | | 4 | 8 | 100 | 4 часа | Порыв Респ. 144 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 24.12 2010 |  | 24.12 2010 | |
| **Итого** | **Республики** | **144** | |  |  | **Весь дом** | **ТС** |  |  |  |  | | **13** | **24** | **100** | **13 часов** |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого** | **Республики** | **144** | |  |  | **Весь дом** | **ГВС** |  |  |  |  | | **13** | **8** | **100** | **13 часов** |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | Республики | 146 | |  |  | Весь дом | ТС | 23.12  2010 | 09.00 | 23.12 2010 | 18.00 | | 9 | 24 | 100 | 9 часов | Порыв Геолог. 2 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 23.12 2010 |  | 23.12 2010 | |
| 4 | Республики | 146 | |  |  | Весь дом | ТС | 24.12 2010 | 13.00 | 24.12 2010 | 17.00 | | 4 | 24 | 100 | 4 часа | Порыв Респ. 144 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 24.12 2010 |  | 24.12 2010 | |
| 4 | Республики | 146 | |  |  | Весь дом | ГВС | 23.12  2010 | 09.00 | 23.12 2010 | 18.00 | | 9 | 8 | 100 | 9 часов | Порыв Геолог. 2 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 23.12 2010 |  | 23.12 2010 | |
| 4 | Республики | 146 | |  |  | Весь дом | ГВС | 24.12 2010 | 13.00 | 24.12 2010 | 17.00 | | 4 | 8 | 100 | 4 часа | Порыв Респ. 144 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 24.12 2010 |  | 24.12 2010 | |
| 4 | Республики | 146 | |  |  | Весь дом | ТС | 29.11  2010 | 09.00 | 29.11  2010 | 19.00 | | 10 | 24 | 100 | 10 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 29.11  2010 |  | 29.11  2010 | |
| 4 | Республики | 146 | |  |  | Весь дом | ТС | 02.12  2010 | 09.00 | 02.12  2010 | 20.00 | | 11 | 24 | 100 | 11 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 02.12  2010 |  | 02.12  2010 | |
| 4 | Республики | 146 | |  |  | Весь дом | ТС | 03.12  2010 | 10.00 | 13.12  2010 | 21.00 | | 11 | 24 | 100 | 11 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 03.12  2010 |  | 03.12  2010 | |
| 4 | Республики | 146 | |  |  | Весь дом | ГВС | 29.11  2010 | 09.00 | 29.11  2010 | 19.00 | | 10 | 8 | 100 | 10 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 29.11  2010 |  | 29.11  2010 | |
| 4 | Республики | 146 | |  |  | Весь дом | ГВС | 02.12  2010 | 09.00 | 02.12  2010 | 20.00 | | 11 | 8 | 100 | 11 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 02.12  2010 |  | 02.12  2010 | |
| 4 | Республики | 146 | |  |  | Весь дом | ГВС | 03.12  2010 | 10.00 | 13.12  2010 | 21.00 | | 11 | 8 | 100 | 11 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 03.12  2010 |  | 03.12  2010 | |
| **Итого** | **Республики** | **146** | |  |  | **Весь дом** | **ТС** |  |  |  |  | | **45** | **24** | **100** | **45 часов** |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого** | **Республики** | **146** | |  |  | **Весь дом** | **ГВС** |  |  |  |  | | **45** | **8** | **100** | **45 часов** |  |  |  |  |  |  | |
| 5 | Республики | 148 | |  |  | Весь дом | ТС | 29.11  2010 | 09.00 | 29.11  2010 | 19.00 | | 10 | 24 | 100 | 10 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 29.11  2010 |  | 29.11  2010 | |
| 5 | Республики | 148 | |  |  | Весь дом | ТС | 02.12  2010 | 09.00 | 02.12  2010 | 20.00 | | 11 | 24 | 100 | 11 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 02.12  2010 |  | 02.12  2010 | |
| 5 | Республики | 148 | |  |  | Весь дом | ТС | 03.12  2010 | 10.00 | 13.12  2010 | 21.00 | | 11 | 24 | 100 | 11 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 03.12  2010 |  | 03.12  2010 | |
| 5 | Республики | 148 | |  |  | Весь дом | ГВС | 29.11  2010 | 09.00 | 29.11  2010 | 19.00 | | 10 | 8 | 100 | 10 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 29.11  2010 |  | 29.11  2010 | |
| 5 | Республики | 148 | |  |  | Весь дом | ГВС | 02.1  2010 | 09.00 | 02.12  2010 | 20.00 | | 11 | 8 | 100 | 11 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 02.12  2010 |  | 02.12  2010 | |
| 5 | Республики | 148 | |  |  | Весь дом | ГВС | 03.12  2010 | 10.00 | 13.12  2010 | 21.00 | | 11 | 8 | 100 | 11 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 03.12  2010 |  | 03.12  2010 | |
| 5 | Республики | 148 | |  |  | Весь дом | ТС | 23.12  2010 | 09.00 | 23.12 2010 | 18.00 | | 9 | 24 | 100 | 9 часов | Порыв Геолог. 2 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 23.12 2010 |  | 23.12 2010 | |
| 5 | Республики | 148 | |  |  | Весь дом | ТС | 24.12 2010 | 13.00 | 24.12 2010 | 17.00 | | 4 | 24 | 100 | 4 часа | Порыв Респ. 144 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 24.12 2010 |  | 24.12 2010 | |
| 5 | Республики | 148 | |  |  | Весь дом | ГВС | 23.12  2010 | 09.00 | 23.12 2010 | 18.00 | | 9 | 8 | 100 | 9 часов | Порыв Геолог. 2 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 23.12 2010 |  | 23.12 2010 | |
| 5 | Республики | 148 | |  |  | Весь дом | ГВС | 24.12 2010 | 13.00 | 24.12 2010 | 17.00 | | 4 | 8 | 100 | 4 часа | Порыв Респ. 144 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 24.12 2010 |  | 24.12 2010 | |
| **Итого** | **Республики** | **148** | |  |  | **Весь дом** | **ТС** |  |  |  |  | | **45** | **24** | **100** | **45 часов** |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого** | **Республики** | **148** | |  |  | **Весь дом** | **ГВС** |  |  |  |  | | **45** | **8** | **100** | **45 часов** |  |  |  |  |  |  | |
| 6 | Республики | 148 | | А |  | Весь дом | ТС | 29.11  2010 | 09.00 | 29.11  2010 | 19.00 | | 10 | 24 | 100 | 10 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 29.11  2010 |  | 29.11  2010 | |
| 6 | Республики | 148 | | А |  | Весь дом | ТС | 02.12  2010 | 09.00 | 02.12  2010 | 20.00 | | 11 | 24 | 100 | 11 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 02.12  2010 |  | 02.12  2010 | |
| 6 | Республики | 148 | | А |  | Весь дом | ТС | 03.12  2010 | 10.00 | 13.12  2010 | 21.00 | | 11 | 24 | 100 | 11 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 03.122010 |  | 03.12  2010 | |
| 6 | Республики | 148 | | А |  | Весь дом | ГВС | 29.11  2010 | 09.00 | 29.11  2010 | 19.00 | | 10 | 8 | 100 | 10 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 29.11  2010 |  | 29.11  2010 | |
| 6 | Республики | 148 | | А |  | Весь дом | ГВС | 02.12  2010 | 09.00 | 02.12  2010 | 20.00 | | 11 | 8 | 100 | 11 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 02.12  2010 |  | 02.12  2010 | |
| 6 | Республики | 148 | | А |  | Весь дом | ГВС | 03.12  2010 | 10.00 | 13.12  2010 | 21.00 | | 11 | 8 | 100 | 11 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 03.12  2010 |  | 03.12  2010 | |
| 6 | Республики | 148 | | А |  | Весь дом | ТС | 23.12  2010 | 09.00 | 23.12 2010 | 18.00 | | 9 | 24 | 100 | 9 часов | Порыв Геолог. 2 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 23.12 2010 |  | 23.12 2010 | |
| 6 | Республики | 148 | | А |  | Весь дом | ТС | 24.12 2010 | 13.00 | 24.12 2010 | 17.00 | | 4 | 24 | 100 | 4 часа | Порыв Респ. 144 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 24.12 2010 |  | 24.12 2010 | |
| 6 | Республики | 148 | | А |  | Весь дом | ГВС | 23.12  2010 | 09.00 | 23.12 2010 | 18.00 | | 9 | 8 | 100 | 9 часов | Порыв Геолог. 2 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 23.12 2010 |  | 23.12 2010 | |
| 6 | Республики | 148 | | А |  | Весь дом | ГВС | 24.12 2010 | 13.00 | 24.12 2010 | 17.00 | | 4 | 8 | 100 | 4 часа | Порыв Респ. 144 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 24.12 2010 |  | 24.12 2010 | |
| **Итого** | **Республики** | **148** | | **А** |  | **Весь дом** | **ТС** |  |  |  |  | | **45** | **24** | **100** | **45 часов** |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого** | **Республики** | **148** | | **А** |  | **Весь дом** | **ГВС** |  |  |  |  | | **45** | **8** | **100** | **45 часов** |  |  |  |  |  |  | |
| 7 | Республики | 150 | |  |  | Весь дом | ТС | 29.11  2010 | 09.00 | 29.11  2010 | 19.00 | | 10 | 24 | 100 | 10 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 29.11  2010 |  | 29.11  2010 | |
| 7 | Республики | 150 | |  |  | Весь дом | ТС | 02.12  2010 | 09.00 | 02.12  2010 | 20.00 | | 11 | 24 | 100 | 11 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 02.12  2010 |  | 02.12  2010 | |
| 7 | Республики | 150 | |  |  | Весь дом | ТС | 03.12  2010 | 10.00 | 13.12  2010 | 21.00 | | 11 | 24 | 100 | 11 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 03.12  2010 |  | 03.12  2010 | |
| 7 | Республики | 150 | |  |  | Весь дом | ГВС | 29.11  2010 | 09.00 | 29.11  2010 | 19.00 | | 10 | 8 | 100 | 10 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 29.11  2010 |  | 29.11  2010 | |
| 7 | Республики | 150 | |  |  | Весь дом | ГВС | 02.12  2010 | 09.00 | 02.12  2010 | 20.00 | | 11 | 8 | 100 | 11 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 02.12  2010 |  | 02.12  2010 | |
| 7 | Республики | 150 | |  |  | Весь дом | ГВС | 03.12  2010 | 10.00 | 13.12  2010 | 21.00 | | 11 | 8 | 100 | 11 часов | Ремонт  ные работы | ОАО «Тепло –  Тюмени» |  | 03.12  2010 |  | 03.12  2010 | |
| 7 | Республики | 150 | |  |  | Весь дом | ТС | 23.12  2010 | 09.00 | 23.12 2010 | 18.00 | | 9 | 24 | 100 | 9 часов | Порыв Геолог. 2 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 23.12 2010 |  | 23.12 2010 | |
| 7 | Республики | 150 | |  |  | Весь дом | ТС | 24.12 2010 | 13.00 | 24.12 2010 | 17.00 | | 4 | 24 | 100 | 4 часа | Порыв Респ. 144 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 24.12 2010 |  | 24.12 2010 | |
| 7 | Республики | 150 | |  |  | Весь дом | ГВС | 23.12  2010 | 09.00 | 23.12 2010 | 18.00 | | 9 | 8 | 100 | 9 часов | Порыв Геолог. 2 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 23.12 2010 |  | 23.12 2010 | |
| 7 | Республики | 150 | |  |  | Весь дом | ГВС | 24.12 2010 | 13.00 | 24.12 2010 | 17.00 | | 4 | 8 | 100 | 4 часа | Порыв Респ. 144 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 24.12 2010 |  | 24.12 2010 | |
| **Итого** | **Республики** | **150** | |  |  | **Весь дом** | **ТС** |  |  |  |  | | **45** | **24** | **100** | **45 часов** |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого** | **Республики** | **150** | |  |  | **Весь дом** | **ГВС** |  |  |  |  | | **45** | **8** | **100** | **45 часов** |  |  |  |  |  |  | |
| 8 | Республики | 156 | |  |  | Весь дом | ТС | 23.12  2010 | 09.00 | 23.12 2010 | 18.00 | | 9 | 24 | 100 | 9 часов | Порыв Геолог. 2 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 23.12 2010 |  | 23.12 2010 | |
| 8 | Республики | 156 | |  |  | Весь дом | ГВС | 23.12  2010 | 09.00 | 23.12 2010 | 18.00 | | 9 | 8 | 100 | 9 часов | Порыв Геолог. 2 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 23.12 2010 |  | 23.12 2010 | |
| 8 | Республики | 156 | |  |  | Весь дом | ТС | 25.12 2010 | 10.00 | 25.12 2010 | 17.00 | | 7 | 24 | 100 | 7 часов | Порыв Геол. 15 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 25.12 2010 |  | 25.12 2010 | |
| 8 | Республики | 156 | |  |  | Весь дом | ГВС | 25.12 2010 | 10.00 | 25.12 2010 | 17.00 | | 7 | 8 | 100 | 7 часов | Порыв Геол. 15 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 25.12 2010 |  | 25.12 2010 | |
| **Итого** | **Республики** | **156** | |  |  | **Весь дом** | **ТС** |  |  |  |  | | **16** | **24** | **100** | **16 часов** |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого** | **Республики** | **156** | |  |  | **Весь дом** | **ГВС** |  |  |  |  | | **16** | **8** | **100** | **16 часов** |  |  |  |  |  |  | |
| 9 | Республики | 158 | |  |  | Весь дом | ТС | 23.12  2010 | 09.00 | 23.12 2010 | 18.00 | | 9 | 24 | 100 | 9 часов | Порыв Геолог. 2 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 23.12 2010 |  | 23.12 2010 | |
| 9 | Республики | 158 | |  |  | Весь дом | ГВС | 23.12  2010 | 09.00 | 23.12 2010 | 18.00 | | 9 | 8 | 100 | 9 часов | Порыв Геолог. 2 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 23.12 2010 |  | 23.12 2010 | |
| 9 | Республики | 158 | |  |  | Весь дом | ТС | 25.12 2010 | 10.00 | 25.12 2010 | 17.00 | | 7 | 24 | 100 | 7 часов | Порыв Геол. 15 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 25.12 2010 |  | 25.12 2010 | |
| 9 | Республики | 158 | |  |  | Весь дом | ГВС | 25.12 2010 | 10.00 | 25.12 2010 | 17.00 | | 7 | 8 | 100 | 7 часов | Порыв Геол. 15 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 25.12 2010 |  | 25.12 2010 | |
| **Итого** | **Республики** | **158** | |  |  | **Весь дом** | **ТС** |  |  |  |  | | **16** | **24** | **100** | **16 часов** |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого** | **Республики** | **158** | |  |  | **Весь дом** | **ГВС** |  |  |  |  | | **16** | **8** | **100** | **16 часов** |  |  |  |  |  |  | |
| 10 | Геологоразведчиков | 15 | |  |  | Весь дом | ТС | 23.12  2010 | 09.00 | 23.12 2010 | 18.00 | | 9 | 24 | 100 | 9 часов | Порыв Геолог. 2 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 23.12 2010 |  | 23.12 2010 | |
| 10 | Геологоразведчиков | 15 | |  |  | Весь дом | ГВС | 23.12  2010 | 09.00 | 23.12 2010 | 18.00 | | 9 | 8 | 100 | 9 часов | Порыв Геолог. 2 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 23.12 2010 |  | 23.12 2010 | |
| 10 | Геологоразведчиков | 15 | |  |  | Весь дом | ТС | 25.12 2010 | 10.00 | 25.12 2010 | 17.00 | | 7 | 24 | 100 | 7 часов | Порыв Геол. 15 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 25.12 2010 |  | 25.12 2010 | |
| 10 | Геологоразведчиков | 15 | |  |  | Весь дом | ГВС | 25.12 2010 | 10.00 | 25.12 2010 | 17.00 | | 7 | 8 | 100 | 7 часов | Порыв Геол. 15 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 25.12 2010 |  | 25.12 2010 | |
| **Итого** | **Геологоразведчиков** | **15** | |  |  | **Весь дом** | **ТС** |  |  |  |  | | **16** | **24** | **100** | **16 часов** |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого** | **Геологоразведчиков** | **15** | |  |  | **Весь дом** | **ГВС** |  |  |  |  | | **16** | **8** | **100** | **16 часов** |  |  |  |  |  |  | |
| 11 | 50 лет ВЛКСМ | 107 | |  |  | Весь дом | ТС | 17.12 2010 | 09.45 | 18.12 2010 | 13.40 | | 28 | 24 | 100 | 28 часов | Повреж. на магистрали | ОАО «УТСК» |  | 16.12 2010 |  | 18.12 2010 | |
| 11 | 50 лет ВЛКСМ | 107 | |  |  | Весь дом | ГВС | 17.12 2010 | 09.45 | 18.12 2010 | 13.40 | | 28 | 8 | 100 | 28 часов | Повреж. на магистрали | ОАО «УТСК» |  | 16.12 2010 |  | 18.12 2010 | |
| **Итого** | **50 лет ВЛКСМ** | **107** | |  |  | **Весь дом** | **ТС** |  |  |  |  | | **28** | **24** | **100** | **28 часов** |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого** | **50 лет ВЛКСМ** | **107** | |  |  | **Весь дом** | **ГВС** |  |  |  |  | | **28** | **8** | **100** | **28 часов** |  |  |  |  |  |  | |
| 12 | 50 лет ВЛКСМ | 73 | |  |  | Весь дом | ТС | 23.12  2010 | 09.00 | 23.12 2010 | 18.00 | | 9 | 24 | 100 | 9 часов | Порыв Геолог. 2 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 23.12 2010 |  | 23.12 2010 | |
| 12 | 50 лет ВЛКСМ | 73 | |  |  | Весь дом | ГВС | 23.12  2010 | 09.00 | 23.12 2010 | 18.00 | | 9 | 8 | 100 | 9 часов | Порыв Геолог. 2 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 23.12 2010 |  | 23.12 2010 | |
| 12 | 50 лет ВЛКСМ | 73 | |  |  | Весь дом | ТС | 27.12 2010 | 09.00 | 27.12 2010 | 14.30 | | 5 | 24 | 100 | 5 часов | Порыв  50 лет ВЛКСМ, 73 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 27.12 2010 |  | 27.12 2010 | |
| 12 | 50 лет ВЛКСМ | 73 | |  |  | Весь дом | ГВС | 27.12 2010 | 09.00 | 27.12 2010 | 14.30 | | 5 | 24 | 100 | 5 часов | Порыв  50 лет ВЛКСМ, 73 | ОАО «Тепло – Тюмени» |  | 27.12 2010 |  | 27.12 2010 | |
| **Итого** | **50 лет ВЛКСМ** | **73** | |  |  | **Весь дом** | **ТС** |  |  |  |  | | **14** | **24** | **100** | **14**  **часов** |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого** | **50 лет ВЛКСМ** | **73** | |  |  | **Весь дом** | **ГВС** |  |  |  |  | | **14** | **8** | **100** | **14**  **часов** |  |  |  |  |  |  | |

Исполнитель Л.Б. Прокопьева

ПРИЛОЖЕНИЕ: первичные документы на 8 листах

Утверждаю

Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

Акт № 1

о снижении качества услуг по холодному водоснабжению

за январь 2011 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартир | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | причина | Виновная организация |
| дата | время |
| дата | время |
| 1 | Тульская, 7 | 1-32 | ХВС | 24.01.11 | 13.30 | 24.01.11 | 18.30 | 5 часов | Стояли колодцы | ООО «Тюмень-Водоканал» |
| 2 | Тульская, 7 | 65-96 | ХВС | 12.01.11 | 13.45 | 12.101.11 | 19.40 | 5 часов | Стояли колодцы | ООО «Тюмень-Водоканал» |

Исполнитель Л.Б. Прокопьева

Утверждаю

Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

Акт № 23

о снижении качества услуг по отоплению и

горячему водоснабжению

за ноябрь 2010 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартир | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | причина | Виновная организация |
| дата | время |
| дата | время |
| 1 | 50 лет ВЛКСМ, 69 | Весь дом | ГВС | 01.11.10 |  | 03.11.10 |  | 2 суток | Замена в/п  Кап. ремонт |  |
| 2 | Текстильная, 15 | Весь дом | ГВС | 08.11.10 |  | 09.11.10 |  | 1 сутки | Замена в/п  Кап. ремонт |  |
| 3 | Мельникайте, 93 | Весь дом | Отопление  ГВС | 04.11.10 |  | 08.11.10 |  | 4 суток | Кап. Ремонт инженерных сетей |  |
| 4 | Мельникайте, 93 | Весь дом | Отопление  ГВС | 14.11.10 |  | 17.11.10 |  | 3 суток | Кап. ремонт инженерных сетей |  |

Исполнитель Л.Б. Прокопьева

Утверждаю

Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

Акт № 22

о снижении качества услуг по отоплению и

горячему водоснабжению

за ноябрь 2010 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартир | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | причина | Виновная организация |
| дата | время |
| дата | время |
| 1 | Мельникайте, 93 | Весь дом | Отопление  ГВС | 04.11.10 |  | 08.11.10 |  | 4 суток | Кап. Ремонт инженерных сетей |  |
| 2 | Мельникайте, 93 | Весь дом | Отопление  ГВС | 14.11.10 |  | 17.11.10 |  | 3 суток | Кап. ремонт инженерных сетей |  |

Исполнитель Л.Б. Прокопьева

Утверждаю

Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

Акт № 20

о снижении качества услуг по горячему водоснабжению

за ноябрь 2010 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартир | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | причина | Виновная организация |
| дата | время |
| дата | время |
| 1 | Геологоразведчиков, 33 | 1-65 | ГВС | 30.10.10 | 11.00 | 30.11.10 | 16.00 | 5 часов | Стояли канализационные колодца | ООО «Тюмень-Водоканал» |

Исполнитель Л.Б. Прокопьева

Утверждаю

Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

Акт № 20

о снижении качества услуг холодному водоснабжению

за ноябрь 2010 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартир | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | причина | Виновная организация |
| дата | время |
| дата | время |
| 1 | Геологоразведчиков, 33 | 1-65 | ХВС | 30.10.10 | 11.00 | 30.11.10 | 16.00 | 5 часов | Стояли канализационные колодца | ООО «Тюмень-Водоканал» |

Исполнитель Л.Б. Прокопьева

Утверждаю

Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

Дополнительный акт №19

о снижении качества услуг по отоплению и ГВС

за сентябрь, октябрь 2010 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартир | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | причина | Виновная организация |
| дата | время |
| дата | время |
| 1 | Одесская, 24А | Весь дом | Отопление ГВС | 23.10.10 | 12.00 | 24.10.10 | 12.30 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло –  Тюмени" |
| 2 | Вербная, 7А | Весь дом | Отопление ГВС | 15.09.10 | 15.00 | 16.09.10 | 15.30 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло =  Тюмени» |
| 3 | Мельникайте, 93 | Весь дом | Отопление ГВС | 21.09.10 | 09.00 | 25.09.10 | 16.00 | 7 суток | Кап. ремонт | Согласно акта |

Исполнитель Л.Б. Прокопьева

Утверждаю

Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

Акт №18

о снижении качества услуг по отоплению

за сентябрь 2010 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартир | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | % снятия | Виновная организация |
| дата | время |
| дата | время |
| 1 | Энергетиков, 51А кв. 34, 37, 40, 43 |  | отопление | 15.09.10 |  | 30.09.10 |  | 15 суток | 100% | ООО «Коммунальщик» |
| 2 | Энергетиков, 51 кв. 163, |  | отопление | 15.09.10 |  | 20.09.10 |  | 5 суток | 30% |  |
|  | Энергетиков, 51 кв.292, 296, 300, 304, 308, 312, 316, 320, 322, 324 |  | отопление | 15.09.10 |  | 19.09.10 |  | 4 суток | 100% |  |
| 3 | 50 лет Октября, 82 кв. кв.15, 21, 30, 63, 64, 65, 66, 67, 68 |  | отопление | 15.09.10 |  | 29.09.10 |  | 14 суток | 100% |  |
| 4 | Одесская, 24А кв.11,14 |  | отопление | 15.09.10 |  | 23.09.10 |  | 8 суток | 100% |  |
| 5 | 50 лет Октября, 78 кв. 83, 96, 88, 63, 58, 32, 3, 93, 72 |  | отопление | 15.09.10 |  | 29.09.10 |  | 14 суток | 100% |  |
| 6 | Пермякова, 2А кв. 73 |  | отопление | 15.09.10 |  | 06.10.10 |  | 21 сутки | 100% |  |
|  | Одесская, 26 кв. 60, 63, 66, 69, 72 |  | отопление | 15.09.10 |  | 30.09.10 |  | 15 суток | 100% |  |
| 7 | 50 лет Октября, 76 кв. 57, 58, 81, 82, 84, 60 |  | отопление | 15.09.10 |  | 20.09.10 |  | 5 суток | 100% |  |
| 8 | 50 лет Октября, 54 кв. 12 |  | отопление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Геологоразведчиков, 35 кв. 43 |  |  | 15.09.10 |  | 26.09.10 |  | 11 суток | 100% |  |
|  | Энергетиков, 51 стояк 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

Акт № 17

о снижении качества услуг по отоплению

за май 2010 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартир | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | Причина снижения качества услуг | Виновная организация |
| дата | время |
| дата | время |
| 1 | 50 лет Октября, 76  кв. 57, 58,81,82,84,  60 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 2 | Геологоразведчиков, 24 кв. 81 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 3 | Тульская, 3  кв. 3 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 4 | 50 лет ВЛКСМ, 107 Кв. 9, 107 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 5 | Энергетиков, 51А кв. 28,37,43,40,34 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 6 | Энергетиков, 51  Кв. 289-324 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 7 | Энергетиков, 51 кв.163,238 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 8 | 50 лет ВЛКСМ, 99 кв.16 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 9 | 50 лет ВЛКСМ, 77 кв.27 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 10 | Текстильная, 7  Кв. 17 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 11 | Геологоразведчиков, 38 Кв. 72 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 12 | 50 лет ВЛКСМ, 101 кв.56 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 13 | Одесская, 24А кв 11,14 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 14 | 50 лет ВЛКСМ, 67 кв.31, 27 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 15 | Одесская.26 кв.60,63,66,69,72 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 16 | Пермякова. 2А кв.73 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 17 | Мельникайте, 89 кв. 60 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 18 | Мельникайте, 113 кв. 805,807 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 19 | 59 лет Октября, 32 кв.61 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 20 | Геологоразведчиков, 35 кв.43 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 21 | 50 лет Октября, 54 кв.12 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 22 | Котовского, 54 кв.25 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 23 | Мельникайте, 113 кв.112 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 24 | Республики, 178 кв.26 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 25 | Мельникайте, 115 кв. 305 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 26 | Республики, 194 кв. 65, 69, 81 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 27 | Тульская, 4 кв. 123, 119 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 28 | Республики, 158 кв. 52 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 29 | Геологоразведчиков, 33 кв. 65-140 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |
| 30 | Геологоразведчиков, 50 кв.18 |  | Отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | отключение |  |

Исполнитель Л.Б. Прокопьева

Утверждаю

Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

Дополнительный акт №16

о снижении качества услуг по отоплению

за сентябрь 2010 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартир | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | Причина снижения качества услуг | Виновная организация |
| дата | время |
| дата | время |
| 1 | Котовского, 10 | Весь дом | Отопление ГВС | 20.09.10 | 14.00 | 21.09.10 | 14.20 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 2 | Киевская, 56 | Весь дом | Отопление ГВС | 20.09.10 | 14.00 | 21.09.10 | 14.20 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 3 | Киевская, 60 | Весь дом | Отопление ГВС | 20.09.10 | 14.00 | 21.09.10 | 14.20 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 4 | Киевская, 68 | Весь дом | Отопление ГВС | 20.09.10 | 14.00 | 21.09.10 | 14.20 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 5 | Мельникайте, 100а | Весь дом | Отопление ГВС | 20.09.10 | 14.00 | 21.09.10 | 14.20 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |

Исполнитель Л.Б. Прокопьева

Утверждаю

Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

Акт №15

о снижении качества услуг по отоплению

за октябрь 2010 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартир | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | Причина снижения качества услуг | Виновная организация |
| дата | время |
| дата | время |
| 1 | Мельникайте, 93 | Весь дом | отопление | 18.10.10 |  | 31.10.10 |  | 7 суток | Кап. ремонт |  |

Исполнитель Л.Б. Прокопьева

Утверждаю

Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

Акт №14

о снижении качества услуг по ГВС и отоплению

за октябрь 2010 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартир | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | Причина снижения качества услуг | Виновная организация |
| дата | время |
| дата | время |
| 1 | 50 лет ВЛКСМ, 69 | Весь дом | ГВС отопление | 13.10.10 | 09.00 | 14.10.10 |  | 1 суток | Кап. ремонт т/узла |  |
| 2 | Киевская, 60 | Весь дом | ГВС отопление | 13.10.10 | 09.00 | 14.10.10 |  | 1 сутки | Кап. ремонт т/узла |  |
| 2 | Текстильная, 15 | Весь дом | ГВС отопление | 18.10.10 | 09.00 | 19.10.10 |  | 1 сутки | Кап. ремонт т/узла |  |

Исполнитель Л.Б. Прокопьева

Утверждаю

Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

Акт №13

о снижении качества услуг по отоплению

октябрь 2010 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартир | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | Причина снижения качества услуг | Виновная организация |
| дата | время |
| дата | время |
| 1 | Минская, 96 | Весь дом | Отопление  ГВС | 04.10.10 | 20.00 | 05.10.10 | 16.30 | 18 часов  30 мин. | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 2 | Минская, 96 | Весь дом | Отопление ГВС | 07.10.10 | 10.00 | 08.10.10 | 05.30 | 19 часов  30 мин. | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 3 | Минская, 96 | Весь дом | Отопление ГВС | 09.10.10 | 09.00 | 10.10.10. | 07.20 | 22 час  20 мин. | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 4 | Минская, 96 | Весь дом | Отопление ГВС | 20.10.10 | 09.40 | 20.10.10 | 18.00 | 8 часов  20 мин. | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 5 | Минская, 96 | Весь дом | Отопление ГВС | 21.10.10 | 01.30 | 21.10.10 | 16.00 | 14 часов  30 мин | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 6 | Минская, 98 | Весь дом | Отопление  ГВС | 04.10.10 | 20.00 | 05.10.10 | 16.30 | 18 часов  30 мин. | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 7 | Минская, 98 | Весь дом | Отопление ГВС | 07.10.10 | 10.00 | 08.10.10 | 05.30 | 19 часов  30 мин. | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 8 | Минская, 98 | Весь дом | Отопление ГВС | 09.10.10 | 09.00 | 10.10.10. | 07.20 | 22 час  20 мин. | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 9 | Минская, 98 | Весь дом | Отопление ГВС | 20.10.10 | 09.40 | 20.10.10 | 18.00 | 8 часов  20 мин. | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 10 | Минская, 98 | Весь дом | Отопление ГВС | 21.10.10 | 01.30 | 21.10.10 | 16.00 | 14 часов  30 мин | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 11 | Холодильная, 69 | Весь дом | Отопление  ГВС | 04.10.10 | 20.00 | 05.10.10 | 16.30 | 18 часов  30 мин. | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 12 | Холодильная, 69 | Весь дом | Отопление ГВС | 07.10.10 | 10.00 | 08.10.10 | 05.30 | 19 часов  30 мин. | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 13 | Холодильная, 69 | Весь дом | Отопление ГВС | 09.10.10 | 09.00 | 10.10.10. | 07.20 | 22 час  20 мин. | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 14 | Холодильная, 69 | Весь дом | Отопление ГВС | 20.10.10 | 09.40 | 20.10.10 | 18.00 | 8 часов  20 мин. | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 15 | Холодильная, 69 | Весь дом | Отопление ГВС | 21.10.10 | 01.30 | 21.10.10 | 16.00 | 14 часов  30 мин | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 16 | Одесская, 18А | Весь дом | Отопление ГВС | 23.10.10 | 12.00 | 24.10.10 | 12.30 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 17 | Одесская, 24 | Весь дом | Отопление ГВС | 23.10.10 | 12.00 | 24.10.10 | 12.30 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 18 | Одесская, 24А | Весь дом | Отопление ГВС | 23.10.10 | 12.00 | 24.10.10 | 12.30 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 19 | Харьковская, 71 | Весь дом | Отопление ГВС | 23.10.10 | 12.00 | 24.10.10 | 12.30 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 20 | Геологоразведчи  ков, 46 | Весь дом | отопления | 01.10.10 |  | 05.10.10 |  | 4 суток | Низкие параметры н ЦТП. Был мастер с участка | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 21 | Геологоразведчи  ков, 48 | Весь дом | отопления | 01.10.10 |  | 05.10.10 |  | 4 суток | Низкие параметры н ЦТП. Был мастер с участка | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 22 | Геологоразведчи  ков, 50 | Весь дом | отопления | 01.10.10 |  | 05.10.10 |  | 4 суток | Низкие параметры н ЦТП. Был мастер с участка | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 23 | Геологоразведчи  ков, 52 | Весь дом | отопления | 01.10.10 |  | 05.10.10 |  | 4 суток | Низкие параметры н ЦТП. Был мастер с участка | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 24 | 50 лет ВЛКСМ, 97 | Весь дом | отопления | 01.10.10 |  | 05.10.10 |  | 4 суток | Низкие параметры н ЦТП. Был мастер с участка | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 25 | 50 лет ВЛКСМ, 99 | Весь дом | отопления | 01.10.10 |  | 05.10.10 |  | 4 суток | Низкие параметры н ЦТП. Был мастер с участка | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 26 | 50 лет ВЛКСМ, 101 | Весь дом | отопления | 01.10.10 |  | 05.10.10 |  | 4 суток | Низкие параметры н ЦТП. Был мастер с участка | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 27 | 50 лет ВЛКСМ, 105 | Весь дом | отопления | 01.10.10 |  | 05.10.10 |  | 4 суток | Низкие параметры н ЦТП. Был мастер с участка | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 28 | Геологоразведчиков, 40 | Весь дом | отопления | 01.10.10 |  | 05.10.10 |  | 4 суток | Низкие параметры н ЦТП. Был мастер с участка | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 29 | Геологоразведчиков, 42 | Весь дом | отопления | 01.10.10 |  | 05.10.10 |  | 4 суток | Низкие параметры н ЦТП. Был мастер с участка | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 30 | Пермякова, 34 | Весь дом | отопления | 01.10.10 |  | 05.10.10 |  | 4 суток | Низкие параметры н ЦТП. Был мастер с участка | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 31 | Геологоразведчиков, 33  Кв.65-140 |  | Отопление | 11.10.10 |  | 20.10.10 |  | 8 суток  30% | Сбой электроники |  |
| 32 | Мельникайте, 115  Кв. 205,305,405,  505,605,705 |  | отопление | 15.10.10 |  | 30.10.10 |  | 15 суток | Нет доступа в кв.805 |  |
| 33 | Республики, 194  Кв.36,40,44,48,52,56,60,64 |  | отопление | 15.09.10 |  | 19.10.10 |  | 33 суток | Нет доступа | ООО «КП «Домовик» |
| 34 | Республики, 194  Кв.65,69,73,77,81,85,89,93 |  | отопление | 15.09.10 |  | 06.10.10 |  | 20 суток | Нет доступа | ООО «КП «Домовик» |
| 35 | Геологоразведчиков, 35 кв.43 |  | отоплени | 15.10.10 |  | 29.10.10 |  | 13 суток | Нет доступа в кв.59 |  |
| 36 | 50 лет ВЛКСМ, 67  Кв.24,27,30,33 |  | отопление | 15.09.10 |  | 22.10.10 |  | 36 суток | Вентиль в кв.21 |  |
| 37 | Тульская, 4  Кв.119,123,127 |  | отопление | 15.09.10 |  | 21.10.10 |  | 35 суток | Вентиль в кв.115 |  |
| 38 | 50 лет ВЛКСМ, 75  Кв.6,10,14,18 |  | отопление | 15.09.10 |  | 28.10.10. |  | 42 суток | Вентиль в кв. 2 |  |
| 39 | 50 лет ВЛКСМ, 69  Кв. 8-13,23-28,38-43,53-58,68-73,83-88,99-104,111-116 |  | ГВС | 01.10.10 |  | 26.10.10 |  | 25 суток | Низкое давление | ООО «Тюмень - Водоканал» |
| 40 | 50 лет ВЛКСМ, 67  Кв. 11-18,28-33,43-48,60-67 |  | ГВС | 01.10.10 |  | 26.10.10 |  | 25 суток | Низкое давление | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 41 | Геологоразведчиков, 33 КВ. 1-64 |  | ГВС | 20.10.10 |  | 28.10.10 |  | 8 суток  30% | Сбой электроники |  |
| 42 | Мельникайте, 115  Кв.115,117,223,  225,323,325,423  ,425,523,525,623,  625,723,725,823,  825 |  | ГВС | 02.10.10 |  | 05.10.10 |  | 3 суток | Нет доступа в кв. 523 |  |

Исполнитель Л.Б. Прокопьева

Утверждаю

Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

Акт № 12

о снижении качества услуг по отоплению

май 2010 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартир | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | Перерасчет в % | Виновная организация |
| дата | время |
| дата | время |
| 1 | Энергетиков, 51 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 2 | Энергетиков, 51А | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 3 | Энергетиков, 53 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 4 | Текстильная, 7 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 5 | 50 лет Октября, 76 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 6 | Геологоразведчи  ков, 38 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 7 | 50 лет ВЛКСМ, 73 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 8 | 50 лет ВЛКСМ, 71а | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 9 | Холодильная, 69 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 10 | Минская, 96 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 11 | Минская, 98 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 12 | 50 лет ВЛКСМ, 107 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 13 | 50 лет ВЛКСМ, 67 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 14 | Республики, 196 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 15 | Республики, 158 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 16 | 50 лет ВЛКСМ, 81 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 17 | 50 лет ВЛКСМ, 81А | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 18 | 50 лет ВЛКСМ, 69 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 19 | Котовского, 54 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 20 | Одесская, 44 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 21 | Геологоразведчиков, 42 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 22 | 50 лет ВЛКСМ, 97 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 23 | Геологоразведчиков, 24 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 24 | Республики, 156 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 25 | Одесская, 40 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 26 | Одесская, 40А | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 27 | 50 лет ВЛКСМ, 77 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 28 | Республики, 188 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 29 | Республики, 194 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 30 | Республики, 164 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 31 | 50 лет Октября, 54 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 32 | Одесская, 38 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 33 | 50 лет Октября, 46 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 34 | 50 лет Октября, 32 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 35 | 50 лет Октября, 37 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 36 | 50 лет Октября, 37Б | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 37 | 50 лет Октября, 37А | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 38 | Мельникайте, 58 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 39 | Харьковская, 58 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 40 | Одесская, 24 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 41 | Одесская, 24А | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 42 | Харьковская, 71 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 43 | Одесская, 38 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 44 | Геологоразведчиков, 30 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 45 | Тульская, 2 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 46 | Мельникайте, 113 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 47 | Республики, 178 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 48 | Тульская, 3 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 49 | 50 лет ВЛКСМ,99 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 50 | 50 лет ВЛКСМ, 101 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 51 | Мельникайте, 89 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 52 | 50 лет ВЛКСМ, 107 | Весь дом | отопление | 06.05.10 |  | 11.05.10 |  | 5 суток | 100% | ОАО «Тепло – Тюмени» |

Исполнитель Л.Б. Прокопьева

Утверждаю

Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

Акт № 8

о снижении качества услуг по отоплению

за сентябрь 2010 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартир | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | Перерасчет в % | Виновная организация |
| дата | время |
| дата | время |
| 1 | Республики, 186 | 68, 72 | отопление | 16.09.10 |  | 19.10.10 |  | 33 суток | 50% | ООО «УК «Юг» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель Л.Б. Прокопьева

Дополнительный акт № 8

о снижении качества услуг по ГВС и отоплению

за июль 2010г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартир | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | Причина снижения качества услуг | Виновная организация |
| дата | время |
| дата | время |
| 1 | Вербная, 1А | Весь дом | ГВС | 04.07.10 | 16.30 | 06.-7.10 | 17.30 | 2 суток | Повреждение | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 2 | Вербная, 3 | Весь дом | ГВС | 04.07.10 | 16.30 | 06.-7.10 | 17.30 | 2 суток | Повреждение | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 3 | Вербная, 13 | Весь дом | ГВС | 04.07.10 | 16.30 | 06.-7.10 | 17.30 | 2 суток | Повреждение | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 4 | Рижская, 43 | Весь дом | ГВС | 19.07.10 | 09.40 | 21.07.10 | 16.00 | 2 суток  6 часов | Замена задвижек | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 5 | Рижская, 47 | Весь дом | ГВС | 19.07.10 | 09.40 | 21.07.10 | 16.00 | 2 суток  6 часов | Замена задвижек | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 6 | Республики, 198 | Весь дом | ГВС | 27.07.10 |  | 02.08.10 |  | 6 суток | Реконструкция разводящих сетей | ОАО «Тепло – Тюмени» |

Исполнитель Л.Б. Прокопьева

Утверждаю

Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

Дополнительный акт № 9

о снижении качества услуг по ГВС и отоплению

за август 2010 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартир | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | Причина снижения качества услуг | Виновная организация |
| дата | время |
| дата | время |
| 1 | Геологоразведчиков, 21 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 |  | 2 суток | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |

Исполнитель Л.Б. Прокопьева

Утверждаю

Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

Акт № 10

о снижении качества услуг по ГВС и отоплению

май 2010 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартир | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | Причина снижения качества услуг | Виновная организация |
| дата | время |
| дата | время |
| 1 | Текстильная, 7 | Весь дом | отопление | 07.05.10 |  | 10.05.10 |  | 4 суток | Отключение отопления | ОАО «Тепло – Тюмени» |

Исполнитель Л.Б. Прокопьева

Утверждаю

Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

Акт № 11

о снижении качества услуг по ГВС и отоплению

сентябрь 2010 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартир | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | Причина снижения качества услуг | Виновная организация |
| дата | время |
| дата | время |
| 1 | Тульская, 2 | Весь дом | ГВС | 03.09.10 | 10.00 | 06.09.10 | 14.00 | 3 суток  4 часа | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 2 | Тульская, 2А | Весь дом | ГВС | 03.09.10 | 10.00 | 06.09.10 | 14.00 | 3 суток  4 часа | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 3 | 50 лет ВЛКСМ, 91 | Весь дом | ГВС | 03.09.10 | 10.00 | 06.09.10 | 14.00 | 3 суток  4 часа | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 4 | 50 лет ВЛКСМ, 91а | Весь дом | ГВС | 03.09.10 | 10.00 | 06.09.10 | 14.00 | 3 суток  4 часа | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 5 | 50 лет ВЛКСМ, 91Б | Весь дом | ГВС | 03.09.10 | 10.00 | 06.09.10 | 14.00 | 3 суток  4 часа | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 6 | 50 лет ВЛКСМ, 93 | Весь дом | ГВС | 03.09.10 | 10.00 | 06.09.10 | 14.00 | 3 суток  4 часа | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 7 | 50 лет ВЛКСМ, 93А | Весь дом | ГВС | 03.09.10 | 10.00 | 06.09.10 | 14.00 | 3 суток  4 часа | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 8 | 50 лет ВЛКСМ, 95 | Весь дом | ГВС | 03.09.10 | 10.00 | 06.09.10 | 14.00 | 3 суток  4 часа | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 9 | Геологоразведчи  ков, 24 | Весь дом | ГВС | 03.09.10 | 10.00 | 06.09.10 | 14.00 | 3 суток  4 часа | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 10 | Геологоразведчи  ков, 26 | Весь дом | ГВС | 03.09.10 | 10.00 | 06.09.10 | 14.00 | 3 суток  4 часа | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 11 | Геологоразведчи  ков, 30 | Весь дом | ГВС | 03.09.10 | 10.00 | 06.09.10 | 14.00 | 3 суток  4 часа | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 12 | 50 лет ВЛКСМ, 69  Кв. 8-13; 23-28; 38-43;53-58; 68-73;  83-88; 99-104;  111-116 |  | ГВС | 13.09.10 |  | 30.09.10 |  | 17 суток | Низкие параметры | ООО «Тюмень - Водоканал |
| 13 | 50 лет ВЛКСМ, 67  Кв.11-18; 28-33; 43-48; 60-67 |  | ГВС | 13.09.10 |  | 30.09.10 |  | 17 суток | Низкие параметры | ООО «Тюмень - Водоканал |
| 14 | Мельникайте, 115 | Весь дом | ГВС | 15.09.10 |  | 20.09.10 |  | 2 суток | недогрев | ООО «КП «Домовик» |
| 15 | Геологоразведчиков, 3  Кв.6,12,18,24,30,  36,42,48,54 |  | ГВС | 16.09.10 |  | 22.09.10 |  | 5 суток | Порыв стояка | ООО «КП «Домовик» |
| 16 | Мельникайте, 113 | Кв. 805 | отопление | 15.09.10 |  | 24.09.10 |  | 8 суток | Нет доступа | ООО «КП «Домовик» |
| 17 | Мельникайте, 113 | Кв. 807 | отопление | 15.09.10 |  | 27.09.10 |  | 11 суток | Нет доступа | ООО «КП «Домовик» |
| 18 | Мельникайте, 115  Кв. 803,805 |  | отопление | 15.09.10 |  | 30.09.10 |  | 14 суток | Нет доступа | ООО «КП «Домовик» |
| 19 | Геологоразведчиков, 50 | Кв.  18 | отопление | 15.09.10 |  | 04.10.10 |  | 6 дней | Вентиль на стояке | ООО «КП «Домовик» |
| 20 | Одесская, 40А | Весь дом | Отопление,  ГВС | 20.09.10 | 09.00 | 21.09.10 | 11.10 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 21 | Одесская, 40 | Весь дом | Отопление,  ГВС | 20.09.10 | 09.00 | 21.09.10 | 11.10 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 22 | Одесская, 44 | Весь дом | Отопление,  ГВС | 20.09.10 | 09.00 | 21.09.10 | 11.10 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 23 | 50 лет Октября, 44 | Весь дом | Отопление,  ГВС | 20.09.10 | 09.00 | 21.09.10 | 11.10 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 24 | 50 лет Октября, 46 | Весь дом | Отопление,  ГВС | 20.09.10 | 09.00 | 21.09.10 | 11.10 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 25 | 50 лет Октября, 48 | Весь дом | Отопление,  ГВС | 20.09.10 | 09.00 | 21.09.10 | 11.10 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 26 | 50 лет октября, 50 | Весь дом | Отопление,  ГВС | 20.09.10 | 09.00 | 21.09.10 | 11.10 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 27 | 50 лет Октября. 54 | Весь дом | Отопление,  ГВС | 20.09.10 | 09.00 | 21.09.10 | 11.10 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 28 | Котовского, 54 | Весь дом | Отопление,  ГВС | 20.09.10 | 09.00 | 21.09.10 | 11.10 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 29 | Рижская, 43 | Весь дом | Отопление,  ГВС | 20.09.10 | 09.00 | 21.09.10 | 11.10 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 30 | Рижская, 47 | Весь дом | Отопление,  ГВС | 20.09.10 | 09.00 | 21.09.10 | 11.10 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 31 | Республики, 155 | Весь дом | Отопление,  ГВС | 20.09.10 | 09.00 | 21.09.10 | 11.10 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 32 | Республики, 157 | Весь дом | Отопление,  ГВС | 20.09.10 | 09.00 | 21.09.10 | 11.10 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 33 | Мельникайте, 93 | Весь дом | Отопление,  ГВС | 20.09.10 | 09.00 | 21.09.10 | 11.10 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 34 | Мельникайте, 99 | Весь дом | Отопление,  ГВС | 20.09.10 | 09.00 | 21.09.10 | 11.10 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 35 | Мельникайте, 101 | Весь дом | Отопление,  ГВС | 20.09.10 | 09.00 | 21.09.10 | 11.10 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 36 | Мельникайте, 89 | Весь дом | Отопление,  ГВС | 20.09.10 | 09.00 | 23.09.10 | 16.45 | 3 сутки  8 часов | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 37 | Мельникайте, 100А | Весь дом | Отопление  ГВС | 20.09.10 | 14.00 | 21.09.10 | 14.20 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 38 | Котовского, 10 | Весь дом | Отопление  ГВС | 20.09.10 | 14.00 | 21.09.10 | 14.20 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 39 | Киевская, 56 | Весь дом | Отопление  ГВС | 20.09.10 | 14.00 | 21.09.10 | 14.20 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 40 | Киевская, 60 | Весь дом | Отопление  ГВС | 20.09.10 | 14.00 | 21.09.10 | 14.20 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 41 | Киевская, 68 | Весь дом | Отопление  ГВС | 20.09.10 | 14.00 | 21.09.10 | 14.20 | 1 сутки | Устранение повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 42 | Вербная, 4 | Весь дом | Отопление  ГВС | 15.09.10 | 15.00 | 16.09.10 | 15.30 | 1 сутки | Устранение  повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 43 | Вербная, 6 | Весь дом | Отопление  ГВС | 15.09.10 | 15.00 | 16.09.10 | 15.30 | 1 сутки | Устранение  повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 44 | Вербная, 7 | Весь дом | Отопление  ГВС | 15.09.10 | 15.00 | 16.09.10 | 15.30 | 1 сутки | Устранение  повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 45 | Вербная, 7А | Весь дом | Отопление  ГВС | 15.09.10 | 15.00 | 16.09.10 | 15.30 | 1 сутки | Устранение  повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 46 | Вербная, 9 | Весь дом | Отопление  ГВС | 15.09.10 | 15.00 | 16.09.10 | 15.30 | 1 сутки | Устранение  повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 47 | Вербная, 9А | Весь дом | Отопление  ГВС | 15.09.10 | 15.00 | 16.09.10 | 15.30 | 1 сутки | Устранение  повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 48 | Вербная, 11 | Весь дом | Отопление  ГВС | 15.09.10 | 15.00 | 16.09.10 | 15.30 | 1 сутки | Устранение  повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 49 | 50 лет Октября, 37 | Весь дом | ГВС | 10.09.10 | 12.00 | 14.09.10 | 14.05 | 4 суток  2 часа | Устранение дефекта | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 50 | 50 лет Октября, 37А | Весь дом | ГВС | 10.09.10 | 12.00 | 14.09.10 | 14.05 | 4 суток  2 часа | Устранение дефекта | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 51 | 50 лет Октября, 37Б | Весь дом | ГВС | 10.09.10 | 12.00 | 14.09.10 | 14.05 | 4 суток  2 часа | Устранение дефекта | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 52 | 50 лет Октября, 43 | Весь дом | ГВС | 10.09.10 | 12.00 | 14.09.10 | 14.05 | 4 суток  2 часа | Устранение дефекта | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 53 | Харьковская. 58 | Весь дом | ГВС | 10.09.10 | 12.00 | 14.09.10 | 14.05 | 4 суток  2 часа | Устранение дефекта | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 54 | Мельникайте. 58 | Весь дом | ГВС | 10.09.10 | 12.00 | 14.09.10 | 14.05 | 4 суток  2 часа | Устранение дефекта | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 55 | Мельникайте. 63 | Весь дом | ГВС | 10.09.10 | 12.00 | 14.09.10 | 14.05 | 4 суток  2 часа | Устранение дефекта | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 56 | Судостроителей, 25 | Весь дом | отопление | 29.09.10 |  | 01.10.10 |  | 2 суток  9 часов | повреждение | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 57 | Судостроителей, 27 | Весь дом | Отопление  ГВС | 29.09.10 |  | 01.10.10 |  | 2 суток  9 часов | повреждение | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 58 | Судостроителей, 29 | Весь дом | Отопление  ГВС | 29.09.10 |  | 01.10.10 |  | 2 суток  9 часов | повреждение | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 59 | Судостроителей, 31 | Весь дом | Отопление  ГВС | 29.09.10 |  | 01.10.10 |  | 2 суток  9 часов | повреждение | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 60 | Элеваторная, 31 | Весь дом | Отопление  ГВС | 29.09.10 |  | 01.10.10 |  | 2 суток  9 часов | повреждение | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 61 | Судостроителей, 27 | Весь дом | ГВС | 27.09.10  29.09.10 |  | 27.09.10  29.09.10 |  | 18 часов | Работы Водоканала | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 62 | Судостроителей, 29 | Весь дом | ГВС | 27.09.10  29.09.10 |  | 27.09.10  29.09.10 |  | 18 часов | Работы Водоканала | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 63 | Судостроителей, 31 | Весь дом | ГВС | 27.09.10  29.09.10 |  | 27.09.10  29.09.10 |  | 18 часов | Работы Водоканала | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 64 | Элеваторная, 31 | Весь дом | ГВС | 27.09.10  29.09.10 |  | 27.09.10  29.09.10 |  | 18 часов | Работы Водоканала | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 65 | Республики,164 | Весь дом | ГВС | 06.09.10 | 10.00 | 07.09.10 | 15.00 | 1 сутки  5 часов | Низкое давление | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 66 | 50 лет Октября, 44 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 67 | 50 лет Октября, 46 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 68 | 50 лет Октября, 48 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 69 | 50 лет Октября, 50 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 70 | 50 лет Октября, 54 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 71 | Одесская, 40 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 72 | Одесская, 40А | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 73 | Одесская, 44 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 74 | Котовского,54 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 75 | Мельникайте, 89 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 76 | Мельникайте, 93 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 77 | Мельникайте, 99 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 78 | Мельникайте, 101 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 79 | Республики, 155 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 80 | Республики, 157 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 81 | Рижская, 43 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 82 | Рижская, 47 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 83 | Киевская, 56 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 84 | Киевская, 60 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 85 | Минская, 96 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 86 | Минская, 98 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 87 | Киевская, 68 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 88 | Котовского. 10 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 89 | Мельникайте, 100А | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 90 | Одесская, 38 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 91 | Одесская, 18А | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 92 | Одесская, 22 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 93 | Одесская, 24 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 94 | Одесская, 24А | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 95 | Одесская, 26 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 96 | Харьковская, 71 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 97 | Мельникайте, 63 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 17.09.10 |  | 2 суток | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 98 | Текстильная, 7 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 16.09.10 |  | 1 сутки | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 99 | Текстильная, 15 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 16.09.10 |  | 1 сутки | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 100 | Пермякова, 20 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 16.09.10 |  | 1 сутки | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 101 | Пермякова, 22 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 16.09.10 |  | 1 сутки | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 102 | Пермякова, 2А | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 16.09.10 |  | 1 сутки | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 103 | Пермякова, 2Б | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 16.09.10 |  | 1 сутки | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 104 | Энергетиков, 51 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 16.09.10 |  | 1 сутки | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 105 | Энергетиков, 51А | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 16.09.10 |  | 1 сутки | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 106 | Энергетиков, 53 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 16.09.10 |  | 1 сутки | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 107 | 50 лет Октября, 76 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 16.09.10 |  | 1 сутки | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 108 | 50 лет Октября, 78 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 16.09.10 |  | 1 сутки | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 109 | 50 лет Октября, 82 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 16.09.10 |  | 1 сутки | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 110 | 50 лет Октября, 84 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 16.09.10 |  | 1 сутки | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 111 | Севастопольская, 5 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 16.09.10 |  | 1 сутки | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 112 | Севастопольская, 7 | Весь дом | Отопление | 15.09.10 |  | 16.09.10 |  | 1 сутки | Запуск согласно графика | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 113 | Энергетиков, 51А  Кв.16, 19, 22, 25,28 |  | отопление | 15.09.10 |  | 28.09.10 |  | 12 суток | Порыв системы отопления |  |

Исполнитель Л.Б. Прокопьева

Акт № 7

о снижении качества услуг по ГВС и отоплению

за август 2010 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартир | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | Причина снижения качества услуг | Виновная организация |
| дата | время |
| дата | время |
| 1 | 50 лет Октября, 76 | Весь дом | ГВС | 05.08.10 | 10.00 | 06.08.10 | 12.00 | 1 сутки | Ремонт на ЦТП | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 2 | 50 лет октября, 78 | Весь дом | ГВС | 05.08.10 | 10.00 | 06.08.10 | 12.00 | 1 сутки | Ремонт на ЦТП | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 3 | Севастопольская, 5 | Весь дом | ГВС | 01.08.10 |  | 15.08.10 |  | 15 суток | Кап. ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 4 | Севастопольская, 7 | Весь дом | ГВС | 01.08.10 |  | 15.08.10 |  | 15 суток | Кап. ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 5 | Одесская, 38 | Весь дом | ГВС | 11.08.10 | 15.00 | 13.08.10 | 14.05 | 2 суток | Повреждение на трассе | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 6 | Рижская, 47 | Весь дом | ГВС | 11.08.10 | 15.00 | 17.08.10 | 14.00 | 6 суток | Повреждение на трассе | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 7 | Котовского, 10 | Весь дом | ГВС | 09.08.10 | 09.00 | 16.08.10 | 02.20 | 7 суток | Замена заглушек на т/магистр. | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 8 | Мельникайте, 100А | Весь дом | ГВС | 09.08.10 | 09.00 | 16.08.10 | 02.20 | 7 суток | Замена заглушек на т/магистр. | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 9 | Киевская, 56 | Весь дом | ГВС | 09.08.10 | 09.00 | 16.08.10 | 02.20 | 7 суток | Замена заглушек на т/магистр. | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 10 | Киевская, 60 | Весь дом | ГВС | 09.08.10 | 09.00 | 16.08.10 | 02.20 | 7 суток | Замена заглушек на т/магистр. | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 11 | Киевская, 68 | Весь дом | ГВС | 09.08.10 | 09.00 | 16.08.10 | 02.20 | 7 суток | Замена заглушек на т/магистр. | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 12 | Республики, 172 | Весь дом | ГВС | 03.08.10 |  | 27.08.10 |  | 24 суток | Кап. ремонт разв. сетей | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 13 | Республики, 174 | Весь дом | ГВС | 03.08.10 |  | 27.08.10 |  | 24 суток | Кап. ремонт разв. сетей | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 14 | Республики, 176 | Весь дом | ГВС | 03.08.10 |  | 27.08.10 |  | 24 суток | Кап. ремонт разв. сетей | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 15 | Республики, 178 | Весь дом | ГВС | 03.08.10 |  | 27.08.10 |  | 24 суток | Кап. ремонт разв. сетей | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 16 | Тульская, 4 | Весь дом | ГВС | 03.08.10 |  | 27.08.10 |  | 24 суток | Кап. ремонт разв. сетей | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 17 | Тульская, 6 | Весь дом | ГВС | 03.08.10 |  | 27.08.10 |  | 24 суток | Кап. ремонт разв. сетей | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 18 | Тульская, 6а | Весь дом | ГВС | 03.08.10 |  | 27.08.10 |  | 24 суток | Кап. ремонт разв. сетей | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 19 | Республики, 180 | Весь дом | ГВС | 03.08.10 |  | 31.08.10 |  | 28 суток | Кап. ремонт разв. сетей | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 20 | Республики, 182 | Весь дом | ГВС | 03.08.10 |  | 31.08.10 |  | 28 суток | Кап. ремонт разв. сетей | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 21 | Геологоразведчи  ков, 33 | Весь дом | ГВС | 03.08.10 |  | 31.08.10 |  | 28 суток | Кап. ремонт разв. сетей | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 22 | Геологоразведчи  ков, 35 | Весь дом | ГВС | 03.08.10 |  | 31.08.10 |  | 28 суток | Кап. ремонт разв. сетей | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 23 | 50 лет ВЛКСМ, 91 | Весь дом | ГВС | 16.08.10 | 09.30 | 17.08.10 | 16.30 | 1 сутки  6 часов | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 24 | 50 лет ВЛКСМ, 91А | Весь дом | ГВС | 16.08.10 | 09.30 | 17.08.10 | 16.30 | 1 сутки  6 часов | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 25 | 50 лет ВЛКСМ, 93 | Весь дом | ГВС | 16.08.10 | 09.30 | 17.08.10 | 16.30 | 1 сутки  6 часов | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 26 | 50 лет ВЛКСМ, 93А | Весь дом | ГВС | 16.08.10 | 09.30 | 17.08.10 | 16.30 | 1 сутки  6 часов | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 27 | 50 лет ВЛКСМ, 95 | Весь дом | ГВС | 16.08.10 | 09.30 | 17.08.10 | 16.30 | 1 сутки  6 часов | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 28 | 50 лет ВЛКСМ, 107 | Весь дом | ГВС | 19.08.10 | 14.00 | 31.08.10 |  | 12 суток | Опрессока т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 29 | Тульская, 4 | Весь дом | ГВС | 28.08.10 |  | 30.08.10 |  | 2 суток | Замена в/п | ООО «Домовик» |
| 30 | Мельникайте, 107 | Кв.  74 | ГВС | 02.08.10 |  | 04.08.10 |  | 2 суток | порыв | ООО «Домовик» |
| 31 | Мельникайте, 107 | Весь дом | ГВС | 11.08.10 |  | 17.08.10 |  | 5 суток | Порыв в кв. 42 | ООО «Домовик» |
| 32 | Тульская, 6 | Весь дом | ГВС | 28.08.10 |  | 30.08.10 |  | 2 суток | Завоздушило в/п | ООО «Домовик» |
| 33 | Мельникайте, 113  Кв. 214, 216, 314, 316, 414, 416, 514, 516,614,616,714,  716, 814, 816 |  | ГВС | 13.08.10 |  | 16.08.10 |  | 2 суток | Нет доступа в кв.514 | ООО «Домовик» |
| 34 | 50 лет октября, 32 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 35 | 50 лет октября, 37 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 36 | 50 лет октября, 37А | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 37 | 50 лет октября, 37Б | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 38 | 50 лет октября, 43 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 39 | 50 лет октября, 44 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 40 | 50 лет октября, 46 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 41 | 50 лет октября, 48 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 42 | 50 лет октября, 50 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 43 | 50 лет октября, 54 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 44 | 50 лет октября, 76 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 45 | 50 лет октября, 78 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 46 | 50 лет октября, 82 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 47 | 50 лет октября, 84 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 48 | Пермякова, 2а | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 49 | Пермякова, 2Б | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 50 | Севастопольская, 5 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 51 | Севастопольская, 7 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 52 | Энергетиков, 51 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 53 | Энергетиков, 51А | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 54 | Энергетиков, 53 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 55 | Одесская, 18А | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 56 | Одесская, 22 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 57 | Одесская, 24 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 58 | Одесская, 24А | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 59 | Одесская, 26 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 60 | Одесская, 38 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 61 | Одесская, 40 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 62 | Одесская, 40А | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 63 | Одесская, 44 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 64 | Республики, 155 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 65 | Республики, 157 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 66 | Рижская, 43 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 67 | Рижская, 47 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 68 | Котовского, 10 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 69 | Котовского, 54 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 70 | Мельникайте, 58 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 71 | Мельникайте, 63 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 72 | Мельникайте, 89 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 73 | Мельникайте, 93 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 74 | Мельникайте, 99 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 75 | Мельникайте, 100А | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 76 | Мельникайте, 101 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 77 | Минская, 96 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 78 | Минская, 98 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 79 | Киевская, 56 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 80 | Киевская, 60 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 81 | Киевская, 68 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 82 | Вербная, 1А | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 83 | Вербная, 3 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 84 | Вербная, 4 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 85 | Вербная, 6 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 86 | Вербная, 7 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 87 | Вербная, 7А | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 88 | Вербная, 9 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 89 | Вербная, 9А | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 90 | Вербная, 11 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 91 | Вербная, 13 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 92 | Республики, 144 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 93 | Республики, 146 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 94 | Республики, 148 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 95 | Республики, 148А | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 96 | Республики, 150 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 97 | Республики, 156 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 98 | Республики, 158 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 99 | Республики, 164 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 100 | Республики, 172 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 101 | Республики, 174 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 102 | Республики, 176 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 103 | Республики, 178 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 104 | Республики, 180 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 105 | Республики, 182 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 106 | Республики, 186 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 107 | Республики, 188 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 108 | Республики, 190 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 109 | Республики, 192 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 110 | Республики, 194 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 111 | Республики, 196 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 112 | Республики, 198 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 113 | Геологоразведчи  ков, 3 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 114 | Геологоразведчи  ков, 5 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 115 | Геологоразведчи  ков, 7 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 116 | Геологоразведчи  ков, 9 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 117 | Геологоразведчиков, 12А | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 118 | Геологоразведчи  ков, 13 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 119 | Геологоразведчи  ков, 15 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 120 | Геологоразведчи  ков, 16 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 121 | Геологоразведчи  ков, 21 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 122 | Геологоразведчи  ков, 22 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 123 | Геологоразведчи  ков, 24 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 124 | Геологоразведчи  ков, 26 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 125 | Геологоразведчи  ков, 30 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 126 | Геологоразведчи  ков, 33 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 127 | Геологоразведчи  ков, 35 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 128 | Геологоразведчи  ков, 38 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 129 | Геологоразведчи  ков, 40 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 130 | Геологоразведчи  ков, 42 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 131 | Геологоразведчи  ков, 43 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 132 | Геологоразведчи  ков, 46 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 133 | Геологоразведчи  ков, 47 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 134 | Геологоразведчи  ков, 48 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 135 | Геологоразведчи  ков, 50 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 136 | Геологоразведчи  ков, 52 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 137 | Пермякова, 20 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 138 | Пермякова, 22 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 139 | Пермякова, 34 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 140 | Текстильная, 7 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 141 | Текстильная, 15 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 142 | 50 лет ВЛКСМ, 67 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 143 | 50 лет ВЛКСМ, 69 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 144 | 50 лет ВЛКСМ, 71 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 145 | 50 лет ВЛКСМ, 71А | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 146 | 50 лет ВЛКСМ, 73 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 147 | 50 лет ВЛКСМ, 75 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 148 | 50 лет ВЛКСМ, 77 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 149 | 50 лет ВЛКСМ, 79 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 150 | 50 лет ВЛКСМ, 81 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 151 | 50 лет ВЛКСМ, 81А | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 152 | 50 лет ВЛКСМ, 91 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 153 | 50 лет ВЛКСМ, 91А | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 154 | 50 лет ВЛКСМ, 91Б | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 155 | 50 лет ВЛКСМ, 93 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 156 | 50 лет ВЛКСМ, 93А | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 157 | 50 лет ВЛКСМ, 95 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 158 | 50 лет ВЛКСМ, 97 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 159 | 50 лет ВЛКСМ, 99 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 160 | 50 лет ВЛКСМ, 101 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 161 | 50 лет ВЛКСМ, 105 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 162 | 50 лет ВЛКСМ, 107 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 163 | Тульская, 2 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 164 | Тульская, 2А | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 165 | Тульская, 3 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 166 | Тульская, 4 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 167 | Тульская, 6 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 168 | Тульская, 6А | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 169 | Тульская, 7 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 170 | Тульская, 12 /2 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 171 | Мельникайте, 103 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 172 | Мельникайте, 107 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 173 | Мельникайте, 109 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 174 | Мельникайте, 113 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 175 | Мельникайте, 115 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 176 | Холодильная, 69 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 177 | Харьковская. 58 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |
| 178 | Харьковская, 71 | Весь дом | ГВС | 06.08.10 | 23.00 | 08.08.10 | 14.00 | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ООО «Тюмень – Водоканал» |

Исполнитель Л.Б. Прокопьева

Утверждаю

Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

Дополнительный акт № 6

о снижении качества услуг по ГВС и отоплению

за июль 2010г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартир | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | Причина снижения качества услуг | Виновная организация |
| дата | время |
| дата | время |
| 1 | Вербная, 1А | Весь дом | ГВС | 04.07.10 | 16.30 | 06.-7.10 | 17.30 | 2 суток | Повреждение | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 2 | Вербная, 3 | Весь дом | ГВС | 04.07.10 | 16.30 | 06.-7.10 | 17.30 | 2 суток | Повреждение | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 3 | Вербная, 13 | Весь дом | ГВС | 04.07.10 | 16.30 | 06.-7.10 | 17.30 | 2 суток | Повреждение | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 4 | Рижская, 43 | Весь дом | ГВС | 19.07.10 | 09.40 | 21.07.10 | 16.00 | 2 суток  6 часов | Замена задвижек | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 5 | Рижская, 47 | Весь дом | ГВС | 19.07.10 | 09.40 | 21.07.10 | 16.00 | 2 суток  6 часов | Замена задвижек | ОАО «Тепло – Тюмени» |

Исполнитель Л.Б. Прокопьева

Утверждаю

Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

Акт №

О снижении качества услуг по ГВС и отоплению

за июнь 2010г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартиры | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | Причина снижения качества услуг | Виновная организация |
| дата | время |
| дата | время |
| 1 | 50 лет Октября, 37 | Весь  дом | ГВС | 01.06.10 | 09.00 | 19.06.10 | 11.10 | 19 суток  2 часа | Устранения повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 2 | 50 лет Октября, 37 | Весь дом | ГВС | 22.06.10 | 13.50 | 24.06.10 | 16.00 | 2 суток  2 часа | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 3 | 50 лет ВЛКСМ, 37А | Весь  дом | ГВС | 01.06.10 | 09.00 | 19.06.10 | 11.10 | 19 суток  2 часа | Устранения повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 4 | 50 лет ВЛКСМ, 37А | Весь дом | ГВС | 22.06.10 | 13.50 | 24.06.10 | 16.00 | 2 суток  2 часа | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 5 | 50 лет ВЛДКСМ, 37Б | Весь  дом | ГВС | 01.06.10 | 09.00 | 19.06.10 | 11.10 | 19 суток  2 часа | Устранения повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 6 | 50 лет ВЛКСМ, 37Б | Весь дом | ГВС | 22.06.10 | 13.50 | 24.06.10 | 16.00 | 2 суток  2 часа | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 7 | 50 лет Октября, 43 | Весь  дом | ГВС | 01.06.10 | 09.00 | 19.06.10 | 11.10 | 19 суток  2 часа | Устранения повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 8 | 50 лет ВЛКСМ, 43 | Весь дом | ГВС | 22.06.10 | 13.50 | 24.06.10 | 16.00 | 2 суток  2 часа | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 9 | Харьковская, 58 | Весь  дом | ГВС | 01.06.10 | 09.00 | 19.06.10 | 11.10 | 19 суток  2 часа | Устранения повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 10 | Мельникайте, 58 | Весь  дом | ГВС | 01.06.10 | 09.00 | 19.06.10 | 11.10 | 19 суток  2 часа | Устранения повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 11 | Мельникайте, 63 | Весь  дом | ГВС | 01.06.10 | 09.00 | 19.06.10 | 11.10 | 19 суток  2 часа | Устранения повреждения | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 12 | Севастопольская, 5 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06 | 24.00 | 22 суток | Кап. ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 13 | Севастопольская, 7 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06 | 24.00 | 22 суток | Кап. ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 14 | 50 лет Октября, 76 | Весь дом | ГВС | 01.06.10 |  | 02.06.10 |  | 1 сутки | Опрессовка ЦТП | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 15 | 50 лет Октября, 78 | Весь дом | ГВС | 01.06.10 |  | 02.06.10 |  | 1 сутки | Опрессовка ЦТП | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 16 | Энергетиков, 53 | Весь дом | ГВС | 07.06.10 | 12.40 | 09.06.10 | 16.00 | 2 суток  3 часа | Повреждение т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 17 | 50 лет Октября, 82 | Весь дом | ГВС | 16.06.10 | 09.00 | 17.06.10 | 15.00 | 1 сутки 6 часов | Опрессовка ЦТП | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 18 | 50 лет октября, 84 | Весь дом | ГВС | 16.06.10 | 09.00 | 17.06.10 | 15.00 | 1 сутки 6 часов | Опрессовка ЦТП | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 19 | Котовского,10 | Весь дом | ГВС | 01.06.10 |  | 30.06.10 |  | 30 суток | Кап. ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 20 | Киевская, 68 | Весь дом | ГВС | 01.06.10 |  | 30.06.10 |  | 30 суток | Кап. ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 21 | Мельникайте, 100А | Весь дом | ГВС | 01.06.10 |  | 30.06.10 |  | 30 суток | Кап. ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 22 | Киевская, 56 | Весь дом | ГВС | 07.06.10 |  | 19.06.10 |  | 12 суток | Низкие параметры | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 23 | Киевская, 56 | Весь дом | ГВС | 19.06.10 | 09.00 | 22.06.10 | 15.10 | 3 суток 6 часов | Переврезка | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 24 | Киевская, 56 | Весь дом | ГВС | 22.06.10 |  | 30.06.10 |  | 8 суток | Низкие параметры | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 25 | Киевская, 60 | Весь дом | ГВС | 07.06.10 |  | 19.06.10 |  | 12 суток | Низкие параметры | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 26 | Киевская, 60 | Весь дом | ГВС | 19.06.10 | 09.00 | 22.06.10 | 15.10 | 3 суток 6 часов | Переврезка | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 27 | Минская, 96 | Весь дом | ГВС | 07.06.10 |  | 15.06.10 |  | 8 суток | Низкие параметры | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 28 | Минская, 96 | Весь дом | ГВС | 23.06.10 | 16.00 | 30.06.10 |  | 7 суток | Гидравл. испытания | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 29 | Минская, 98 | Весь дом | ГВС | 07.06.10 |  | 15.06.10 |  | 8 суток | Низкие параметры | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 30 | Минская. 98 | Весь дом | ГВС | 23.06.10 | 16.00 | 30.06.10 |  | 7 суток | Гидравл. испытания | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 31 | Холодильная, 69 | Весь дом | ГВС | 07.06.10 |  | 23.06.10 |  | 16 суток | Низкие параметры | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 32 | Холодильная, 69 | Весь дом | ГВС | 23.06.10 | 16.00 | 30.06.10 |  | 7 суток | Гидравл. испытания | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 33 | 50 лет Октября, 32 | Весь дом | ГВС | 07.06.10 |  | 23.06.10 |  | 16 суток | Низкие параметры | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 34 | 50 лет Октября, 32 | Весь дом | ГВС | 23.06.10 | 16.00 | 30.06.10 |  | 7 суток | Гидравл. испытания | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 35 | Харьковская, 71 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 36 | Одесская, 18А | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 37 | Одесская, 22 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 38 | Одесская, 24 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 39 | Одесская, 24А | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 40 | Одесская, 26 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 41 | Одесская, 38 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 42 | Одесская, 40 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 43 | Одесская, 40А | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 44 | Одесская, 44 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 45 | 50 лет Октября, 44 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 46 | 50 лет Октября, 46 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 47 | 50 лет Октября, 48 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 48 | 50 лет Октября, 50 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 49 | 50 лет Октября, 54 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 50 | Котовского, 54 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 51 | Рижская, 43 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 52 | Рижская, 47 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 53 | Республики, 155 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 54 | Республики, 157 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 55 | Мельникайте, 89 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 56 | Мельникайте, 93 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 57 | Мельникайте, 99 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 58 | Мельникайте, 101 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 | 09.00 | 30.06.10 | 24.00 | 22 суток | Гидравл. испыт, текущий ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 59 | Геологоразведчиков, 15 | Весь дом | ГВС | 02.06.10 |  | 04.06.10 |  | 2 суток | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 60 | Республики, 156 | Весь дом | ГВС | 02.06.10 |  | 04.06.10 |  | 2 суток | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 61 | Республики, 158 | Весь дом | ГВС | 02.06.10 |  | 04.06.10 |  | 2 суток | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 62 | Геологоразведчиков, 38 | Весь дом | ГВС | 28.06.10 |  | 30.06.10 |  | 2 суток | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 63 | Республики, 176 | Весь дом | ГВС | 07.06.10 |  | 11.06.10 |  | 4 суток | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 64 | Республики, 186 | Весь дом | ГВС | 07.06.10 |  | 11.06.10 |  | 4 суток | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 65 | Республики, 188 | Весь дом | ГВС | 07.06.10 |  | 11.06.10 |  | 4 суток | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 66 | Республики, 190 | Весь дом | ГВС | 07.06.10 |  | 11.06.10 |  | 4 суток | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 67 | Геологоразведчиков, 43 | Весь дом | ГВС | 07.06.10 |  | 11.06.10 |  | 4 суток | Порыв т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 68 | Геологоразведчиков, 33 | 1-64 | ГВС | 10.06.10 |  | 19.06.10 |  | 19 суток. | Кап. ремонт | ООО «УК «Юг» |
| 69 | Геологоразведчиков, 33 | 65-128 | ГВС | 10.06.10 |  | 23.06.10 |  | 23 суток | Кап. ремонт | ООО «УК «Юг» |
| 70 | Тульская, 4 | 1-64 | ГВС | 07.06.10 |  | 10.06.10 |  | 3 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 71 | Тульская, 2 | Весь дом | ГВС | 07.06.10 |  | 09.06.10 |  | 2 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 72 | Тульская, 2А | Весь дом | ГВС | 07.06.10 |  | 09.06.10 |  | 2 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 73 | Республики, 172 | Весь дом | ГВС | 07.06.10 |  | 09.06.10 |  | 2 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 74 | Республики, 178 | Весь дом | ГВС | 07.06.10 |  | 09.06.10 |  | 2 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 75 | Республики, 174 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 |  | 10.06.10 |  | 2 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 76 | 50 лет ВЛКСМ, 95 | Весь дом | ГВС | 07.06.10 |  | 09.06.10 |  | 2 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 77 | Тульская, 3 | Весь дом | ГВС | 08.06.10 |  | 10.06.10 |  | 2 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 78 | Тульская, 4 | 65-128 | ГВС | 08.06.10 |  | 10.06.10 |  | 2 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 79 | 50 лет ВЛКСМ, 107 | Весь дом | ГВС | 15.06.10 |  | 16.06.10 |  | 1 сутки | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 80 | Геологоразведчиков, 38 | Весь дом | ГВС | 15.06.10 |  | 16.06.10 |  | 1 сутки | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 81 | Тульская, 6 | Весь дом | ГВС | 22.06.10 |  | 23.06.10 |  | 1 сутки | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 82 | Республики, 180 | Весь дом | ГВС | 21.06.10 |  | 24.06.10 |  | 3 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 83 | Республики, 176 | Весь дом | ГВС | 21.06.10 |  | 24.06.10 |  | 3 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 84 | Республики, 190 | Весь дом | ГВС | 21.06.10 |  | 24.06.10 |  | 3 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 85 | Республики. 192 | Весь дом | ГВС | 21.06.10 |  | 24.06.10 |  | 3 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 86 | Республики, 182 | Весь дом | ГВС | 22.06.10 |  | 23.06.10 |  | 1 сутки | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 87 | Тульская, 6А | Весь дом | ГВС | 21.06.10 |  | 24.06.10 |  | 3 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 88 | Геологоразведчиков, 15 | Весь дом | ГВС | 31.05.10 |  | 02.06.10 |  | 2 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 89 | Республики, 186 | Весь дом | ГВС | 31.05.10 |  | 02.06.10 |  | 2 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 90 | 50 лет ВЛКСМ, 93 | Весь дом | ГВС | 31.05.10 |  | 02.06.10 |  | 2 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 91 | 50 лет ВЛКСМ, 93А | Весь дом | ГВС | 31.05.10 |  | 03.06.10 |  | 3 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 92 | Геологоразведчиков, 13 | Весь дом | ГВС | 01.06.10 |  | 03.06.10 |  | 1 сутки | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 93 | Геологоразведчиков, 43 | Весь дом | ГВС | 01.06.10 |  | 02.06.10 |  | 1 сутки | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 94 | Геологоразведчиков, 24 | Весь дом | ГВС | 01.06.10 |  | 02.06.10 |  | 1 сутки | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 95 | Геологоразведчиков, 35 | Весь дом | ГВС | 22.06.10 |  | 23.06.10 |  | 1 сутки | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 96 | Мельникайте, 107 | Весь дом | ГВС | 05.06.10 |  | 08.06.10 |  | 3 суток | Порыв внутр. сетей | ООО «КП «Домовик» |
| 97 | 50 лет ВЛКСМ, 91Б | Весь дом | ГВС | 25.06.10 |  | 30.06.10 |  | 4 суток | Пр. вводная задвижка | ООО «КП «Домовик» |

Теплотехник Л.Б. Прокопьева

Утверждаю

Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

Дополнительный акт №

О снижении качества услуг по ГВС и отоплению

за май 2010г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартиры | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | Причина снижения качества услуг | Виновная организация |
| 1 | Одесская. 18А | 101-813 | ГВС отопление | 05.05.10 | 23.20 ч | 07.05.10 | 12.50 ч. | 7 часов. | Повреждение т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 2 | Одесская, 24 | 1-75 | ГВС отопление | 05.05.10 | 23.20 ч | 07.05.10 | 12.50 ч. | 7 часов. | Повреждение т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 3 | Одесская. 24А | 1-75 | ГВС отопление | 05.05.10 | 23.20 ч | 07.05.10 | 12.50 ч. | 7 часов | Повреждение т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 4 | Севастопольская, 5 | 1-60 | ГВС | 20.05.10 | 09.00 ч. | 21.05.10 | 04.45 ч. | 20 часов | Ремонт т\трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 5 | Севастопольская, 7 | 1-60 | ГВС | 20.05.10 | 09.00 ч. | 21.05.10 | 04.45 ч. | 20 часов | Ремонт т\трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 6 | Киевская, 68 | 1-36 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 31.05.10 | 24.00 ч. | 10 суток | Установка заглушек, кап. ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 7 | Мельникайте, 100а | 1-89 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 31.05.10 | 24.00 ч. | 10 суток | Установка заглушек, кап. ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 8 | Котовского, 10 | 1-70 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 31.05.10 | 24.00 ч. | 10 суток | Установка заглушек, кап. ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 9 | Геологоразведчиков, 3 | 1-54 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 10 | Геологоразведчиков, 5 | 1-64 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 11 | Геологоразведчиков, 7 | 1-64 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 12 | Геологоразведчиков, 9 | 1-54 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 13 | Геологоразведчиков, 13 | 1-128 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 14 | Геологоразведчиков, 15 | 1-96 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 15 | Мельникайте, 103 | 1-128 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 16 | Мельникайте, 107 | 1-76 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 17 | Мельникайте, 109 | 1-76 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 18 | Мельникайте, 113 | 1-169 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 19 | Мельникайте, 115 | 1-204 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 20 | Республики, 144 | 1-64 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 21 | Республики, 146 | 1-128 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 22 | Республики, 148 | 1-38 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 23 | Республики, 148А | 1-38 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 24 | Республики, 150 | 1-40 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 25 | Республики, 156 | 1-128 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 26 | Республики, 158 | 1-64 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 27 | 50 лет ВЛКСМ, 67 | 1-67 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 28 | 50 лет ВЛКСМ, 69 | 1-116 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 29 | 50 лет ВЛКСМ, 71 | 1-66 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 30 | 50 лет ВЛКСМ, 71А | 1-149 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 31 | 50 лет ВЛКСМ, 73 | 1-105 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 32 | 50 лет ВЛКСМ, 75 | 1-80 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 33 | 50 лет ВЛКСМ, 77 | 1-75 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 09.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 34 | 50 лет ВЛКСМ, 79 | 1-66 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 7 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |

Теплотехник Л.Б. Прокопьева

Утверждаю

Директор ООО «УК «Юг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ширшов

АКТ №

О снижении качества услуг по ГВС и отоплению

За май 2010г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | АДРЕС | № квартиры | Вид услуги | Дата и время начала снижения качества | | Дата и время окончания снижения качества | | Кол-во сут/час для перерасчета | Причина снижения качества услуг | Виновная организация |
| 1 | Минская, 96 | 1-76 | ГВС  отопление | 01.05.10 | 22 ч. | 03.05 10 | 15.30 ч. | 1 сутки  18 часов. | Порыв трассы, топит подвал | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 2 | Киевская, 56 | 1-40 | ГВС  отопление | 04.05.10 | 16 ч. | 05.05.10 | 15.05 ч | 1 сутки | Повреждение т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 3 | Одесская. 18А | 101-813 | ГВС отопление | 05.05.10 | 23.20 ч | 07.05.10 | 12.50 ч. | 1 сутки  13 часов. | Повреждение т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 4 | Одесская, 24 | 1-75 | ГВС отопление | 05.05.10 | 23.20 ч | 07.05.10 | 12.50 ч. | 1 сутки  13 часов. | Повреждение т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 5 | Одесская. 24А | 1-75 | ГВС отопление | 05.05.10 | 23.20 ч | 07.05.10 | 12.50 ч. | 1 сутки  13 часов | Повреждение т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 6 | 50 лет Октября, 76 | 1-96 | ГВС | 11.05.10 | 10.20 ч. | 12.05.10 | 15.30 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 7 | 50 лет Октября. 76 | 1-96 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток  6 часов | Опрессока т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 8 | 50 лет Октября, 78 | 1-96 | ГВС | 11.05.10 | 10.20 ч. | 12.05.10 | 15.30 ч. | 1 сутки  5часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 9 | 50 лет Октября, 78 | 1-96 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч | 4 суток  6 часов | Опрессока т/трассы | ОАО «Тепло-Тюмени» |
| 10 | 50 лет Октября, 82 | 1-96 | ГВС | 11.05.10 | 10.20 ч. | 12.05.10 | 15.30 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 11 | 50 лет Октября, 82 | 1-96 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток  5 часов | Опрессока т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 12 | 50 лет Октября. 84 | 1-96 | ГВС | 11.05.10 | 10.20 ч. | 12.05.10 | 15.30 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 13 | 50 лет Октября, 84 | 1-96 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток  6 часов | Опрессока т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 14 | Пермякова, 2А | 1-119 | ГВС | 11.05.10 | 10.20 ч. | 12.05.10 | 15.30 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 15 | Пермякова, 2а | 1-119 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток  6 часов | Опрессока т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 16 | Пермякова, 2Б | 1-35 | ГВС | 11.05.10 | 10.20 ч. | 12.05.10 | 15.30 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 17 | Пермякова, 2Б | 1-35 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток  6 часов | Опрессока т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 18 | Энергетиков, 51 | 1-324 | ГВС | 11.05.10 | 10.20 ч. | 12.05.10 | 15.30 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 19 | Энергетиков, 51 | 1-324 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток  6 часов | Опрессока т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 20 | Энергетиков, 51А | 1-90 | ГВС | 11.05.10 | 10.20 ч. | 12.05.10 | 15.30 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 21 | Энергетиков, 51А | 1-90 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток  6 часов | Опрессока т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 22 | Энергетиков, 53 | 1-119 | ГВС | 11.05.10 | 10.20 ч. | 12.05.10 | 15.30 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 23 | Энергетиков, 53 | 1-119 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток  6 часов | Опрессока т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 24 | Севастопольская, 5 | 1-60 | ГВС | 20.05.10 | 09.00 ч. | 21.05.10 | 04.45 | 20 часов | Ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 25 | Севастопольская, 5 | 1-60 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 31.05.10 | 24.00 ч | 3 суток  14 часов | Опрессовка  т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 26 | Севастопольская, 7 | 1-60 | ГВС | 20.05.10 | 09.00 ч. | 21.05.10 | 04.45 | 20 часов | Ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 27 | Севастопольская. 7 | 1-60 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 31.05.10 | 24.00 ч | 3 суток  14 часов | Опрессовка  т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 28 | Вербная, 1А | 1-54 | ГВС | 17.05.10 | 08.00 ч. | 01.06.10 | 10.10 ч. | 15 суток  2 часа | Профилактика котельной | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 29 | Вербная, 3 | 1-12 | ГВС | 17.05.10 | 08.00 ч. | 01.06.10 | 10.10 ч. | 15 суток  2 часа | Профилактика котельной | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 30 | Вербная, 4 | 1-34 | ГВС | 17.05.10 | 08.00 ч. | 01.06.10 | 10.10 ч. | 15 суток  2 часа | Профилактика котельной | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 31 | Вербная, 6 | 1-24 | ГВС | 17.05.10 | 08.00 ч. | 01.06.10 | 10.10 ч. | 15 суток  2 часа | Профилактика котельной | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 32 | Вербная, 7 | 1-16 | ГВС | 17.05.10 | 08.00 ч. | 01.06.10 | 10.10 ч. | 15 суток  2 часа | Профилактика котельной | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 33 | Вербная, 7а | 1-32 | ГВС | 17.05.10 | 08.00 ч. | 01.06.10 | 10.10 ч. | 15 суток  2 часа | Профилактика котельной | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 34 | Вербная, 9 | 1-16 | ГВС | 17.05.10 | 08.00 ч. | 01.06.10 | 10.10 ч. | 15 суток  2 часа | Профилактика котельной | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 35 | Вербная, 9А | 1-18 | ГВС | 17.05.10 | 08.00 ч. | 01.06.10 | 10.10 ч. | 15 суток  2 часа | Профилактика котельной | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 36 | Вербная, 11 | 1-30 | ГВС | 17.05.10 | 08.00 ч. | 01.06.10 | 10.10 ч. | 15 суток  2 часа | Профилактика котельной | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 37 | Вербная, 13 | 1-42 | ГВС | 11.05.10 | 08.38 ч. | 01.06.10 | 10.10 ч. | 21 сутки  2 часа | Повреждение т/трассы Проф. котельной | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 38 | Харьковская, 58 | 1-96 | ГВС | 17.05.10 | 11.00 ч. | 19.05.10 | 03.25 ч. | 1 сутки  16 | Дефект на тепломагистрали | ОАО «Тепло-Тюмени» |
| 39 | Харьковская, 58 | 1-96 | ГВС | 25.05.10 | 09.00 ч. | 31.05.10 | 24.00 ч. | 6 суток | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 40 | Мельникайте, 58 | 1-96 | ГВС | 17.05.10 | 11.00 ч. | 19.05.10 | 03.25 ч. | 1 сутки  16 | Дефект на тепломагистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 41 | Мельникайте. 58 | 1-96 | ГВС | 25.05.10 | 09.00 ч. | 31.05.10 | 24.00 ч. | 6 суток | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 42 | Мельникайте. 63 | 101-829 | ГВС | 17.05.10 | 11.00 ч. | 19.05.10 | 03.25 ч. | 1 сутки  16 | Дефект на тепломагистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 43 | Мельникайте, 63 | 101-829 | ГВС | 25.05.10 | 09.00 ч. | 31.05.10 | 24.00 ч. | 6 суток | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 44 | 50 лет Октября, 37 | 1-36 | ГВС | 17.05.10 | 11.00 ч. | 19.05.10 | 03.25 ч. | 1 сутки  16 | Дефект на тепломагистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 45 | 50 лет Октября, 37 | 1-36 | ГВС | 25.05.10 | 09.00 ч. | 31.05.10 | 24.00 ч. | 6 суток | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 46 | 50 лет Октября, 37А | 1-100 | ГВС | 17.05.10 | 11.00 ч. | 19.05.10 | 03.25 ч. | 1 сутки  16 | Дефект на тепломагистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 47 | 50 лет Октября, 37А | 1-100 | ГВС | 25.05.10 | 09.00 ч. | 31.05.10 | 24.00 ч. | 6 суток | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 48 | 50 лет Октября, 37Б | 1-36 | ГВС | 17.05.10 | 11.00 ч. | 19.05.10 | 03.25 ч. | 1 сутки  16 | Дефект на тепломагистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 49 | 50 лет Октября, 37Б | 1-36 | ГВС | 25.05.10 | 09.00 ч. | 31.05.10 | 24.00 ч. | 6 суток | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 50 | 50 лет Октября, 43 | 1-100 | ГВС | 17.05.10 | 11.00 ч. | 19.05.10 | 03.25 ч. | 1 сутки  16 | Дефект на тепломагистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 51 | 50 лет Октября. 43 | 1-100 | ГВС | 25.05.10 | 09.00 ч. | 31.05.10 | 24.00 ч. | 6 суток | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 52 | Киевская, 56 | 1-40 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 10.50 ч. | 1 сутки | Установка задвижек | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 53 | Киевская, 60 | 1-80 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 10.50 ч. | 1 сутки | Установка задвижек | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 54 | Киевская, 68 | 1-36 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 31.05.10 | 24.00 ч. | 10 суток | Установка задвижек, кап. ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 55 | Мельникайте, 100а | 1-89 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 31.05.10 | 24.00 ч. | 10 суток | Установка задвижек, кап. ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 56 | Котовского, 10 | 1-70 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 31.05.10 | 24.00 ч. | 10 суток | Установка задвижек, кап. ремонт т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 57 | Котовского, 54 | 1-64 | ГВС | 22.05.10 |  | 24.05.10 | 15.10 ч. | 2 суток | Порыв т\трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 58 | Пермякова, 20 | 1-80 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 59 | Пермякова, 20 | 1-80 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 60 | Пермякова, 20 | 1-80 | ГВС | 24.05.10 |  | 27.05.10 |  | 3 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 61 | Пермякова, 22 | 1-80 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 62 | Пермякова, 22 | 1-80 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 63 | Пермякова, 22 | 1-80 | ГВС | 25.05.10 |  | 26.05.10 |  | 1 сутки | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 64 | Пермякова, 34 | 1-120 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 65 | Пермякова, 34 | 1-120 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 66 | Геологоразведчиков, 3 | 1-54 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 67 | Геологоразведчиков, 3 | 1-54 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 68 | Геологоразведчиков, 5 | 1-64 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 69 | Геологоразведчиков, 5 | 1-64 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 70 | Геологоразведчиков, 5 | 1-64 | ГВС | 24.05.10 |  | 27.05.10 |  | 3 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 71 | Геологоразведчиков, 7 | 1-64 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 72 | Геологоразведчиков, 7 | 1-64 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 73 | Геологоразведчиков, 7 | 1-64 | ГВС | 24.05.10 |  | 27.05.10 |  | 3 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 74 | Геологоразведчиков, 9 | 1-54 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 75 | Геологоразведчиков, 9 | 1-54 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 76 | Геологоразведчиков, 13 | 1-128 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 77 | Геологоразведчиков, 13 | 1-128 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 78 | Геологоразведчиков, 15 | 1-96 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 79 | Геологоразведчиков, 15 | 1-96 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 80 | Геологоразведчиков, 12А | 1-52 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 81 | Геологоразведчиков, 12А | 1-52 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 82 | Геологоразведчиков, 16 | 1-128 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 83 | Геологоразведчиков, 16 | 1-128 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 84 | Геологоразведчиков, 16 | 1-128 | ГВС | 18.05.10 |  | 20.05.10 |  | 2 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 85 | Геологоразведчиков, 21 | 1-96 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 86 | Геологоразведчиков, 21 | 1-96 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 87 | Геологоразведчиков, 21 | 1-96 | ГВС | 25.05.10 |  | 26.05.10 |  | 1 сутки | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 88 | Геологоразведчиков, 22 | 1-129 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 89 | Геологоразведчиков, 22 | 1-129 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 90 | Геологоразведчиков, 24 | 1-128 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 91 | Геологоразведчиков, 24 | 1-128 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 92 | Геологоразведчиков, 24 | 1-128 | ГВС | 24.05.10 |  | 27.05.10 |  | 3 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 93 | Геологоразведчиков, 26 | 1-129 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 94 | Геологоразведчиков, 26 | 1-129 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 95 | Геологоразведчиков, 26 | 1-129 | ГВС | 24.05.10 |  | 27.05.10 |  | 3 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 96 | Геологоразведчиков, 30 | 1-119 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 97 | Геологоразведчиков, 30 | 1-119 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 98 | Геологоразведчиков, 30 | 1-119 | ГВС | 17.05.10 |  | 19.05.10 |  | 2 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 99 | Геологоразведчиков, 33 | 1-104 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 100 | Геологоразведчиков, 33 | 1-140 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 101 | Геологоразведчиков, 35 | 1-75 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 102 | Геологоразведчиков, 35 | 1-75 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 103 | Геологоразведчиков, 38 | 1-136 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 104 | Геологоразведчиков, 38 | 1-136 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 105 | Геологоразведчиков, 40 | 1-160 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 106 | Геологоразведчиков, 40 | 1-160 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 107 | Геологоразведчиков, 42 | 1-160 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 108 | Геологоразведчиков, 42 | 1-160 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 109 | Геологоразведчиков, 43 | 1-80 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 110 | Геологоразведчиков, 43 | 1-80 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 111 | Геологоразведчиков, 46 | 1-191 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 112 | Геологоразведчиков, 46 | 1-191 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 113 | Геологоразведчиков, 47 | 1-66 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 114 | Геологоразведчиков, 47 | 1-66 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 115 | Геологоразведчиков, 48 | 1-188 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 116 | Геологоразведчиков, 48 | 1-188 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 117 | Геологоразведчиков, 50 | 1-80 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 118 | Геологоразведчиков, 50 | 1-80 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 119 | Геологоразведчиков, 52 | 1-82 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 120 | Геологоразведчиков, 52 | 1-82 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 121 | Тульская, 2 | 1-129 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 122 | Тульская, 2 | 1-129 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 123 | Тульская, 2А | 1-64 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 124 | Тульская, 2А | 1-64 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 125 | Тульская, 3 | 1-64 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 126 | Тульская, 3 | 1-64 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 127 | Тульская, 4 | 1-128 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 128 | Тульская, 4 | 1-128 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 129 | Тульская, 6 | 1-53 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 130 | Тульская, 6 | 1-53 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 131 | Тульская, 6А | 1-80 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 132 | Тульская, 6А | 1-80 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 133 | Тульская, 7 | 1-96 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 134 | Тульская, 7 | 1-96 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 135 | Тульская, 7 | 1-96 |  | 17.05.10 |  | 19.05.10 |  | 2 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 136 | Тульская, 12/2 | 1-16 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 137 | Тульская, 12/2 | 1-16 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 138 | Текстильная, 7 | 1-80 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 139 | Текстильная, 7 | 1-80 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 140 | Текстильная, 7 | 1-80 | ГВС | 24.05.10 |  | 27.05.10 |  | 3 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 141 | Текстильная. 15 | 1-80 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 142 | Текстильная, 15 | 1-80 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 143 | Мельникайте, 103 | 1-128 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 144 | Мельникайте, 103 | 1-128 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 145 | Мельникайте, 107 | 1-76 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 146 | Мельникайте, 107 | 1-76 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 147 | Мельникайте, 109 | 1-76 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 148 | Мельникайте, 109 | 1-76 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 149 | Мельникайте, 113 | 1-169 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 150 | Мельникайте, 113 | 1-169 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 151 | Мельникайте, 115 | 1-204 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 152 | Мельникайте, 115 | 1-204 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 153 | Республики, 144 | 1-64 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 154 | Республики, 144 | 1-64 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 155 | Республики, 146 | 1-128 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 156 | Республики, 146 | 1-128 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 157 | Республики, 148 | 1-38 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 158 | Республики, 148 | 1-38 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 159 | Республики, 148А | 1-38  1-38 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 160 | Республики, 148А | 1-38 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 161 | Республики, 150 | 1-40 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 162 | Республики, 150 | 1-40 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 163 | Республики, 156 | 1-128 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 164 | Республики, 156 | 1-128 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 165 | Республики, 158 | 1-64 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 166 | Республики, 158 | 1-64 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 167 | Республики, 164 | 1-216 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 168 | Республики, 164 | 1-216 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 169 | Республики, 164 | 1-216 | ГВС | 18.05.10 |  | 20.05.10 |  | 2 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 170 | Республики, 172 | 1-34 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 171 | Республики, 172 | 1-34 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 172 | Республики, 174 | 1-64 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 173 | Республики, 174 | 1-64 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 174 | Республики, 176 | 1-128 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 175 | Республики, 176 | 1-128 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 176 | Республики, 178 | 1-83 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 177 | Республики, 178 | 1-83 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 178 | Республики, 180 | 1-80 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 179 | Республики, 180 | 1-80 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 180 | Республики, 182 | 1-80 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 181 | Республики, 182 | 1-80 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 182 | Республики, 186 | 1-96 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 183 | Республики, 186 | 1-96 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 184 | Республики, 188 | 1-190 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 185 | Республики, 188 | 1-190 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 186 | Республики, 190 | 1-80 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 187 | Республики, 190 | 1-80 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 188 | Республики, 192 | 1-80 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 189 | Республики, 192 | 1-80 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 190 | Республики, 194 | 1-128 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 191 | Республики, 194 | 1-128 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 192 | Республики, 196 | 1-212 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 193 | Республики, 196 | 1-212 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 194 | Республики, 198 | 1-80 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 195 | Республики, 198 | 1-80 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 196 | 50 лет ВЛКСМ, 67 | 1-67 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 197 | 50 лет ВЛКСМ, 67 | 1-67 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 198 | 50 лет ВЛКСМ, 69 | 1-116 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 199 | 50 лет ВЛКСМ, 69 | 1-116 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 200 | 50 лет ВЛКСМ, 71 | 1-66 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 201 | 50 лет ВЛКСМ, 71 | 1-66 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 202 | 50 лет ВЛКСМ, 71а | 1-149 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 203 | 50 лет ВЛКСМ, 71А | 1-149 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 204 | 50 лет ВЛКСМ, 73 | 1-105 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 205 | 50 лет ВЛКСМ, 73 | 1-105 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 206 | 50 лет ВЛКСМ, 75 | 1-80 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 207 | 50 лет ВЛКСМ, 75 | 1-80 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 208 | 50 лет ВЛКСМ, 77 | 1-75 | ГВС | 21.05.10 | 09.00 ч. | 22.05.10 | 24.00 ч. | 1 сутки  15 часов | Замена задвижек на магистрали | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 209 | 50 лет ВЛКСМ, 77 | 1-75 | ГВС | 22.05.10 | 11.00 ч. | 26.05.10 | 05.00 ч. | 5 суток | Недогрев  Переключение на другу магистраль | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 210 | 50 лет ВЛКСМ, 79 | 1-66 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 211 | 50 лет ВЛКСМ, 79 | 1-66 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 212 | 50 лет ВЛКСМ, 81 | 1-36 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 213 | 50 лет ВЛКСМ, 81 | 1-36 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 214 | 50 лет ВЛКСМ, 81 | 1-36 | ГВС | 17.05.10 |  | 19.05.10 |  | 2 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 215 | 50 лет ВЛКСМ, 81А | 1-52 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 216 | 50 лет ВЛКСМ, 81А | 1-52 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 217 | 50 лет ВЛКСМ, 81А | 1-52 | ГВС | 17.05.10 |  | 19.05.10 |  | 2 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 218 | 50 лет ВЛКСМ, 91 | 1-96 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 219 | 50 лет ВЛКСМ, 91 | 1-96 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 220 | 50 лет ВЛКСМ, 91 | 1-96 | ГВС | 18.05.10 |  | 20.05.10 |  | 2 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 221 | 50 лет ВЛКСМ, 91А | 1-151 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 222 | 50 лет ВЛКСМ, 91А | 1-151 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 223 | 50 лет ВЛКСМ, 91А | 1-151 | ГВС | 17.05.10 |  | 19.05.10 |  | 2 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 224 | 50 лет ВЛКСМ, 91Б | 1-132 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 225 | 50 лет ВЛКСМ, 91Б | 1-132 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 226 | 50 лет ВЛКСМ, 91Б | 1-132 | ГВС | 24.05.10 |  | 27.05.10 |  | 3 суток | Опрессовка в/п | ООО «КП «Домовик» |
| 227 | 50 лет ВЛКСМ, 93 | 1-64 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 228 | 50 лет ВЛКСМ, 93 | 1-64 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 229 | 50 лет ВЛКСМ, 93А | 1-54 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 230 | 50 лет ВЛКСМ, 93А | 1-54 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 231 | 50 лет ВЛКСМ, 95 | 1-70 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 232 | 50 лет ВЛКСМ, 95 | 1-70 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 233 | 50 лет ВЛКСМ, 97 | 1-128 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 234 | 50 лет ВЛКСМ, 97 | 1-128 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 235 | 50 лет ВЛКСМ, 99 | 1-80 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 236 | 50 лет ВЛКСМ, 99 | 1-80 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 237 | 50 лет ВЛКСМ, 101 | 1-70 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 238 | 50 лет ВЛКСМ, 101 | 1-70 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 239 | 50 лет ВЛКСМ, 105 | 1-96 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 240 | 50 лет ВЛКСМ, 105 | 1-96 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 241 | 50 лет ВЛКСМ, 107 | 1-184 | ГВС | 11.05.10 | 10.30 ч. | 12.05.10 | 15.20 ч. | 1 сутки  5 часов | Плановый ремонт | ОАО «Тепло – Тюмени» |
| 242 | 50 лет ВЛКСМ,107 | 1-184 | ГВС | 28.05.10 | 10.10 ч. | 01.06.10 | 16.40 ч. | 4 суток 6 часов | Опрессовка т/трассы | ОАО «Тепло – Тюмени» |

Теплотехник Л.Б. Прокопьева